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招标公告
[bookmark: _GoBack]根据《中华人民共和国招标投标法》、《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》及我院有关招投标的规定，我院因业务需要，现向社会公开招标广州医科大学附属第三医院2023年度能源审计报告编制服务招标项目，广州医科大学附属第三医院欢迎对本项目合格的投标人参加投标，具体招标事宜公布如下：
一、采购项目名称: 广州医科大学附属第三医院能源审计报告（含2024-2026年节能计划）编制服务招标项目
二、最高限价：人民币5万元，投标人必须对本项目整体报价，超过最高限价为无效投标。
三、投标人资质要求：
1、在中华人民共和国境内等级注册的独立企业法人，具独立民事行为能力。
2、投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
四、投标文件要求：
1、营业执照复印件（加盖公章）；
2、授权委托书（加盖公章及加盖法人代表印章或签名）、法定代表人和授权代表二代身份证（复印件加盖公章）；
3、报价资料（超过最高限价作废）；
4、以往业绩等相关资质证明材料（业绩需附加中标通知书或合同）。
以上资料均要求密封并加盖公章。
5、于2024年6月12日至2024年6月14日每天（节假日除外）9:00至11:00，14:00至16:00(北京时间)到以下地址获取招标文件（免费）
     广州医科大学附属第三医院行政办公楼4楼总务科      
电话：020-81292570    
五、投标文件截止时间：2024年6月14日17:00止
六、投标文件接收地点：广州医科大学附属第三医院行政办公楼4楼总务科
七、开标时间：院方自定（投标人无须参加）。
八、投标文件数量：一正四副共五份，加盖公章，密封完好。
九、评标标准与方法：由广州医科大学附属第三医院抽取专家组成评标小组择优评定。
十、本次招标联系事项：
联系人：黎工
联系电话：020-81292153
联系地址：广州医科大学附属第三医院行政办公楼4楼总务科
2024年6月11日
第一部分 投标邀请函
广州医科大学附属第三医院总务科受医院委托进行院内公开招标，请合格投标人就以下设备及有关服务提交密封投标：
1、项目名称：广州医科大学附属第三医院能源审计报告（含2024-2026年节能计划）编制服务招标项目
2、招标项目名称及数量：
	项目名称
	数量
	最高限价(人民币)

	广州医科大学附属第三医院能源审计报告（含2024-2026年节能计划）编制服务招标
	1项
	5万元


              注：投标人的投标价超出最高限价作无效投标处理。
3、交货地点：广州市荔湾区多宝路63号
4、招标标的类型：服务
5、投标人资格：
  1）投标人必须是来自中华人民共和国的公司企业法人
  2）投标人只允许为独立法人
6、提交投标文件必须密封，否则作无效投标处理
7、投标文件及密封面写上联系人、联系电话
8、投标文件按包号单独密封
9、投标文件一式五份（正本1份、副本4份）
10、投标人代表请携带以下资料：
  1）投标人营业执照复印件(加盖公章);
11、投标人必须提供单独密封的唱标信封。
12、禁止以任何形式的串标、围标行为。
     于2024年6月12日至2024年6月14日每天（节假日除外）9:00至11:00，14:00至16:00(北京时间)到以下地址获取招标文件（免费）
      广州医科大学附属第三医院行政楼4楼总务科
电话：020-81292570     
15、所有投标文件必须在2024年6月14日下午投标截止时间17:00（北京时间）之前由投标人授权代表亲自送达下列地点，本院将不接受其它形式的投标：
     广州医科大学附属第三医院行政楼4楼总务科
16、开标时间：另定
17、开标地点：另定
18、本院不负责投标人准备和递交投标文件所发生的任何成本或费用
19、本项目联系人：黎工
总务科
2024-6-6

1、 [bookmark: _Toc68855375]能源审计报告编制目的
能源审计是指能源审计机构依据国家有关的节能法规和标准，对能源利用的物理过程和财务过程进行的检验、核查和分析评价。“能源审计”是一套用能单位能源核算系统、合理用能的评价和能源利用状况审核系统，是科学规范地对用能单位的能源使用情况进行定量分析，通过对用能单位能源利用效率、消耗水平、财务过程、综合利用与环境效果进行审计、监测、诊断和评价，排查节能障碍与寻求节能潜力，提出整改措施，制订节能计划和指标。
能源审计报告编制目的：
（1） 完成有关节能主管部门下达的能源审计任务；
（2） 为政府加强能源管理，合理使用能源资源，提高能源利用效率，促进经济发展方式转变，持续发展经济，保护环境，落实科学发展观，提供真实可靠的决策依据；
（3） 有利于政府更好地了解用能单位贯彻国家能源方针、政策、法令、标准情况，有利于评价用能单位能源利用现状，评估用能单位的节能潜力；
（4） 帮助用能单位及时分析掌握单位能源管理水平及用能状况，排查在能源利用方面存在的问题和薄弱环节，挖掘节能潜力，寻找节能方向，降低能耗和生产成本，提高用能单位的经济效益和综合素质。
2、 [bookmark: _Toc428517366][bookmark: _Toc313378198][bookmark: _Toc371014570][bookmark: _Toc68855376][bookmark: _Toc316401753]编制依据
能源审计报告的编制依据应包括但不限于以下条文。当下列条文被修订时，应使用其最新版本。
(1) [bookmark: _Toc68855377][bookmark: _Toc371014571][bookmark: _Toc428517367]法律法规
（1） 《中华人民共和国节约能源法》（主席令第七十七号）
（2） 《中华人民共和国审计法》（主席令第十五号）
（3） 《中华人民共和国审计法实施条例》
（4） 《中华人民共和国统计法》（主席令第四十八号）
（5） 《中华人民共和国统计法实施条例》
（6） 《重点用能单位节能管理办法》
(2) [bookmark: _Toc371014572][bookmark: _Toc68855378][bookmark: _Toc428517368]规章政策、通知公告
（1） 《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2021〕33号）
（2） 《“十四五”公共机构节约能源资源工作规划》
（3） 《广东省能源局关于公布2020年度我省同类型公共机构能源资源消费指标平均值的通知》(粤能新能函〔2021〕382号)
（4） 《广州市发展和改革委员会关于印发进一步做好能源消费强度和总量双控工作实施方案的通知》
（5） 《广州市发展改革委关于印发广州市绿色生活创建工作方案的通知》
（7） 《广州市人民政府办公厅关于印发广州市能源资源节约总体方案的通知》
（8） [bookmark: _Toc68855379][bookmark: _Toc371014573][bookmark: _Toc428517369]《广州市荔湾区节能减排工作领导小组办公室关于进一步做好节能降耗工作的通知》(荔节减办[20234]号)
(3) 技术标准
（1） [bookmark: _Toc428517373][bookmark: _Toc68855380][bookmark: _Toc371014577]《公共机构能源审计技术导则》(GB/T 31342-2014)
（2） 《公共机构能源资源管理绩效评价导则》(GBT 30260-2013)
（3） 《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2015）
（4） 《用能单位能源计量器具配备和管理通则》(GB 17167-2006)
（5） 《公共机构能源资源计量器具配备和管理要求》（ GB/T 29149-2012）
（6） 《用水单位水计量器具配备和管理通则》（GB 24789）
（7） 《评价企业合理用热技术导则》（GB/T 3486）
（8） 《评价企业合理用电技术导则》（GB/T 3485）
（9） 《节水型企业评价导则》（GB/T 7119）
（10） 《公共建筑节能设计标准》（GB 50189）
（11） 《公共建筑节能检测标准》（JGJ/T 177）
（12） 《居住建筑节能检测标准》（JGJ/T 132）
（13） 《公共建筑节能设计标准广东省实施细则》（DBJ 15-51）
（14） 《室内空气质量标准》（GB/T 18883）
3、 审计范围及对象
本次能源审计项目的范围为广州医科大学附属第三医院。能源审计对象包括用能单位概况、能源流程、能源管理状况、能源计量及统计状况、主要用能设备能源利用状况分析、综合能耗指标核算、能源平衡分析、能源成本分析、节能量和节能潜力分析以及节能改造建议并对技改项目做出财务和经济评价等。
4、 [bookmark: _Toc68855381][bookmark: _Toc428517374]审计内容
能源审计内容包括：
（1） 查阅用能系统、设备台账资料，检查节能设备配备情况；
（2） 核对电、气、煤、油、市政热力等能源消耗计量记录和财务账单，评估分类与分项的总能耗、人均能耗和单位建筑面积能耗；
（3） 检查用能系统、设备的运行状况，审查节能管理制度执行情况；
（4） 检查前一次能源审计合理使用能源建议的落实情况；
（5） 查找存在节能潜力的用能环节或者部位，提出合理使用能源的建议；
（6） 审查年度节能计划、能源消耗定额执行情况，核实单位超过能源消耗定额使用能源的说明；
（7） 审查能源计量器具的运行情况，检查能耗统计数据的真实性、准确性。
5、 [bookmark: _Toc68855382][bookmark: _Toc428517375][bookmark: _Toc371014578]审计周期
签订具体审计项目的合同之日起3个月内完成能源审计报告，保质保量按时完成采购人分配的能源审计任务。
实际审计执行周期可依据项目执行情况和询价人要求协商调整。主要是进行各单位能源管理状况审计、能源成本及能源平衡分析、重点耗能设备能源利用状况审计、节能诊断评估等工作。
6、 [bookmark: _Toc68855383][bookmark: _Toc371014580][bookmark: _Toc428517377]工作组织方案
(1) [bookmark: _Toc68855384]审计前期准备
1.建立项目团队、开展项目启动工作
根据用能单位能源管理及各用能系统能源消耗分布情况，制定能源审计工作计划，建立审计项目团队，负责能源管理状况审计、能源计量及统计状况审计、能源平衡和能源成本分析及节能诊断等方面的工作。
开展能源审计工作前，积极与企业沟通，召开能源审计项目启动会，向用能单位相关负责人介绍能源审计目的、工作内容、进度计划、需用能单位配合的工作以及项目成果等。
2.现状调研、资料搜集
为了更好了解用能单位能源消耗的概况、能源密度和潜在节能空间，进行能源审计前需要用能单位提供详细和准确的信息资料，包括用能单位基本情况、能源消耗的种类及用途、能源管理和统计数据资料，说明主要用能系统及主要建筑基本情况，对各用能系统进行简要介绍，包括性能、现状、运行情况。
(2) [bookmark: _Toc371014581][bookmark: _Toc428517378][bookmark: _Toc68855385]能源管理状况审计
通过座谈、查看管理文件、问询和现场查看的方式，考察有无各项能源管理文件及制定的合理性，根据各项能源管理文件跟踪每一项管理活动，并了解有关人员理解和贯彻执行的情况。主要包括：能源管理系统、能源输入管理、能源转换管理、能源分配和传输管理、能源使用管理、能源消耗定额执行情况、能耗状况分析、节能技术进步管理文件。
(3) [bookmark: _Toc428517379][bookmark: _Toc68855386][bookmark: _Toc371014582]能源计量及统计状况
在查看能源计量网络图、计量器具台账、统计计量的各项管理制度以及能耗数据原始记录的基础上，核查计量器具的配置和管理、能源统计的内容和数据汇总分析等是否符合相关要求。
1.计量器具配置情况
对用能单位的计量器具配置情况进行说明，统计汇总能源计量器具，分析所配备的计量器具是否满足国标GB17167的要求和用能单位能源管理与分项计量的相关要求。
对用能单位的计量器具配置情况进行现场核查，主要包括以下方面：1）是否满足能源分类计量的要求；2）是否满足用能单位实现能源分级分项考核的要求；3）是否满足关于用能单位设备能源利用监测的要求；4）是否配备必要的便携式节能检测仪表，以满足对主要用能部位自检自查的要求；5）用能单位的能源计量器具准确度等级应满足GB17167的要求。
2.绘制能源计量网络示意图
根据用能单位实际耗能情况绘制能源计量网络图，主要包括：电力计量网络图、天然气计量网络图、热力计量网络图、水计量网络图等。
3.能源统计管理情况
审核评价能源统计的内容、方法及报表形式等是否符合标准要求和用能单位自身能源管理的要求。说明用能单位能源计量器具的抄表、数据汇总计算及能耗分析的相关要求及执行情况。
4.能源计量及统计情况评价
对用能单位的计量和统计状况做出总体评价，对不符合项进行说明。
(4) [bookmark: _Toc371014583][bookmark: _Toc428517380][bookmark: _Toc68855387]用能系统分析评价
详细分析主要用能系统设备配置、运行方式、能耗特点以及现场走访发现问题的基础上，对主要用能系统的能源利用效率、末端使用效果进行现场能源平衡测试评估，为查找节能潜力提供依据。
按照能源流向梳理主要用能系统，一般包括建筑物、供暖系统、空调系统、照明系统、综合服务系统、变配电系统，此外还应根据单位性质和实际情况，对其他重点用能系统进行说明和分析。
(5) [bookmark: _Toc371014584][bookmark: _Toc428517381][bookmark: _Toc68855388]能源消耗指标分析
对公共机构能源消费总量、能耗强度、能源消费成本进行核算，总结其能源消费结构、变化趋势和特点，对标同类型公共机构能耗强度指标，分析后续节能工作的方向和重点。
(6) [bookmark: _Toc428517382][bookmark: _Toc68855389][bookmark: _Toc371014585]节能效果与节能潜力分析
汇总用能单位近三年已完成的节能技改项目，包含项目名称、改造日期、改造内容、投资金额以及节能效果；并对重点技改项目的实施方案和节能效果进行详细说明。
结合用能单位能源消耗情况、现场走访发现的问题以及重点耗能设备的能效测试或诊断结果，从管理、技术两个途径提出合理化建议，并对技术方案进行技术、经济可行性分析。
(7) [bookmark: _Toc428517383][bookmark: _Toc68855390][bookmark: _Toc371014586]审计结论、编制能源审计报告（含2024-2026年节能计划）
1.能源管理现状及评价
从能源管理机构设置、能源管理制度执行、能源计量及统计管理情况对用能单位的能源管理进行评价。
2.能耗指标情况及分析
汇总用能单位近三年各项能源消耗量及能耗指标，对近三年能耗指标变化趋势进行分析，并将审计期能耗指标与本单位能耗指标最低年份进行对比分析。
3.节能技改建议
从管理和技术两方面，汇总用能单位节能潜力及建议，并指出用能单位今后节能工作的主要方向。
4. 能源审计报告内容和要求
按照《公共机构能源审计管理暂行办法》、《公共机构能源审计技术导则》(GB/T 31342)等文件的要求，对询价方提供能源审计和节能规划报告编制等技术服务，编制能源审计报告（含2024-2026年节能计划）。
为确保服务质量和工作效率，参与本项目的工作人员均具有开展节能监察、能源审计、节能考核工作所需的专业背景及项目经验，本项目内容和要求如下表所示。

	序号
	项目
	具体内容

	1. 
	能源审计报告（含20224-2026年节能计划）
	能源管理现状及评价
	从能源管理机构设置、能源管理制度执行、能源计量及统计管理情况对用能单位的能源管理进行评价

	
	
	能耗指标情况及分析
	汇总用能单位近三年各项能源消耗量及能耗指标，对近两年能耗指标变化趋势进行分析

	
	
	节能技改建议
	从管理和技术两方面，梳理用能单位节能潜力并提出合理改进建议，指出用能单位今后节能工作的主要方向及具体措施建议

	
	
	分析节能规划目标
	提出用能单位节能规划目标建议，包括单位建筑面积能耗、人均能耗、人均用水量指标目标








第三部分　投标人须知
一、说  明
1．适用范围
1.1本招标文件适用于本投标邀请函中所述项目的货物、服务院内公开招标。
2. 定义
2.1 “采购人”是指：广州医科大学附属第三医院。
2.2 “监管部门”是指：广州医科大学附属第三医院审计科、纪检监察。
2.3“招标采购单位”是指：采购人。
★2.4合格的投标人 
1）符合招标文件规定的资格要求及实质性要求。
2.5“中标人”是指经本院组建的评审小组确定的投标人。
3. 合格的货物、服务
3.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足采购文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。
3.3 “服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象，其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及符合招标文件规定的其它服务。
4．投标费用
4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标采购单位均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标不向中标人收取中标服务费。
二、招标文件
5. 招标文件的构成
5.1招标文件由下列文件组成：
(1) 投标邀请函
(2) 采购项目内容
(3) 投标人须知
(4) 合同格式
(5) 投标文件格式 
(6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等
5.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、标的参数及服务需求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标。
6. 招标文件的澄清
6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十日以前通知招标采购单位。招标采购单位对其收到的书面的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复。
6.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。
7. 招标文件的修改
7.l在投标截止时间十日以前，无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。招标文件的修改将以书面形式通知。
三、投标文件的编制
8．投标的语言及计量
8.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。
8.2 除非招标文件中另有规定，投标人在投标文件中及其与招标采购单位的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。
9．投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。
10. 投标文件编制
10.1 投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。投标人对招标文件中多个包进行投标的，其投标文件的编制应按每个包的要求分别装订和封装。
10.2投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容，对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及监督管理部门等对其中任何资料及招标采购单位或监督管理部门认为有必要的资料进行核实的要求。
10.3如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。
11. 投标报价
11.1 如招标文件无特殊规定，投标价格以人民币填报。
11.2投标人应按照招标文件“第二部分 采购项目内容”中规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价，并按《开标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的相应内容，否则将导致投标无效。
11.3《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：
1）投标人应报货交采购人指定地点/仓库（包括安装至指定位置）人民币含税价(包括但不限于运输、保险、安装、伴随服务、关税、销售税、其他税以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用)。
11.4 每种规格货物或每项标准服务只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。
12. 备选方案
12.1只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）
13. 联合体投标
13.1本项目不接受联合体投标。
13.2 如招标项目接受联合体投标的，则组成联合体投标的按法律、法规、规章等有关规定执行，并提供《联合体共同投标协议书》（格式见附件）。
14. 投标人资格证明文件
14.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于《资格审查表》中所列要求及相关证明文件。资格文件是投标文件的必要文件，必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。
15. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件。
[bookmark: _Toc222823292][bookmark: _Toc230597966][bookmark: _Toc42923352]16. 投标有效期
16.1投标文件应在投标截止日后的90天内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被作为非实质性响应招标文件而予以拒绝。
17. 投标文件的数量和签署
17.1 投标人应编制投标文件一式五份，其中正本一份和副本四份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。
17.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，法人证明及法人授权证明均应在投标文件中提供（格式见附件）。
17.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。
四、投标文件的递交
18. 投标文件的密封、标记和递交
18.1投标人应将《开标一览表》放入投标文件内密封一同提交。
18.2 投标人应将投标文件正本与所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。
18.3 所有信封外包装上应当注明采购项目名称、项目编号、包号和“在（招标文件中规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章或签字。具体格式如下：
	投标文件
正本/副本
收件人：广州医科大学附属第三医院
项目名称：
投标人名称(加盖公章)：
在（招标文件中规定的投标截止时间）之前不得启封


18.4如果未按要求密封和标记，招标采购单位对误投或提前启封概不负责。
18.5 招标采购单位在《投标邀请函》中规定的地点和投标截止时间之前接收投标文件，超过截止时间后的投标为无效投标，招标采购单位将拒绝接收。
19. 投标文件的修改和撤回
19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。
19.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时间前以书面形式告知招标采购单位。从投标截止时间至投标有效期结束的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
19.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。
19.4投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
　　（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
　　（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
　　（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
　　（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
　　（5）不同投标人的投标文件相互混装。

五、开标、资格审查、评标与授标
20. 开标
20.1 招标采购单位在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织院内开标。
20.2开标时，由监管部门检查投标文件的密封情况，经确认无误后由招标工作人员拆封，记录投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。
20.3 采购人做好开标记录，开标记录使用部门、监管部门签字确认。
20.4开标一览表内容与投标文件中投标明细报价表内容不一致的，以开标一览表为准。
20.5投标人的资格审查：
20.6投标人应按照招标文件要求提交资格文件，采购人将对投标人的资格进行审查，资格审查不通过的投标为无效投标。具体审查内容详见《资格审查表》。
21. 评标委员会的组成和评标方法
21.1 评标由招标采购单位依照相关的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由使用科室代表和院内评审专家组成，使用科室代表人数、专家人数按院内相关规定确定。评审专家从院内采购专家库中随机抽取。
21.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。
21.3 本次评标采用综合评分法方法，具体见本部分“十 评标方法、步骤及标准”。
22投标文件的符合性审查
22.1评标委员会审查符合资格投标人的投标文件是否实质上响应了招标文件要求。具体审查内容详见《符合性审查表》。只有实质性响应的投标文件才能进行后续的比较与评价，否则将作无效投标处理。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。
22.2 评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。
22.3评标委员会对投标文件中的报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照该条款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
22.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
23. 投标文件的澄清
23.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正，投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字（或加盖投标人的印章）的书面形式做出。
23.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。
24. 投标的比较和评价
24.1 评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查、符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
25.中标候选人的确定
25.1评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，依据综合得分情况由高到低排序，推荐中标候选人名单，综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列确定第一中标候选人。综合得分且投标报价相同的并列。并提出书面评标意见。
25.2中标候选人并列的，采购人可委托评标委员会按下列顺序比较确定中标人：（1）近3年业绩情况；(2)技术评分（由高到低）；如以上都相同的，名次由采购人采取随机抽取方式确定。

六、质疑
26. 质疑
26.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起五个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。
26.2 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。各环节质疑时效的规定如下：
（1）对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日起5个工作日内提出；  
（2）对中标或者成交结果提出质疑的，应当在中标或者成交结果之日起3个工作日内提出。 
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
26.3接收质疑的联系方式：
质疑接收：广州医科大学附属第三医院总务科
质疑接收地址：广州市荔湾区多宝路63号行政楼四楼总务科
质疑接收部门联系人：伍先生
质疑接收电话：020-81292570（工作时间/接收时间：9：00-16：00）

七、 合同的订立和履行
27. 合同的订立
27.1采购人与中标人自中标公告发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订采购合同.如果第一中标候选人放弃中标或者没有按照规定签订合同，采购人将取消其中标资格。在此情况下，由招标采购单位报监督部门后，招标采购单位可顺序选择第二中标(成交)候选人，或重新采购。
28. 合同的履行
28.1采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报采购监督管理部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，报采购监督管理部门备案。

八、适用相关制度、规定
29.招标采购单位及投标人的一切招标投标活动均适用《广州医科大学附属第三医院采购与招标评标管理制度》。
29.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。存在以上情形的供应商应主动予以回避，否则自行承担相应的法律责任及后果。
29.2 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。

九  资格审查
	序号
	内容

	1
	投标人应是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人

	2
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标；

	3
	本项目不接受联合投标体投标



30.评标方法
本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标评分表，总分为100分，以评标总得分排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人。

（二）比较与评价
服务评分：
评分标准
	序号
	类别
	评审项目
	评分标准
	单项
分值

	1
	报价
	服务报价
	取有效报价的最低价为基准价，将服务机构的报价与基准价相比价，相等的得40分，每高出1%扣0.2分，不足1%的，按相同比例扣分，得分保留小数点后两位（0-40分）。
	40

	2
	商务评分
	公司资历
	投标人为广州市内注册的独立法人的节能服务公司，1分。
	1

	
	
	同类项目业绩情况
	投标人提供自2019年至今（以合同签订时间为准）同类项目相关业绩情况。需提供项目合同关键页作为证明材料，投标时须每提供一个业绩得2分，最高得10分，不提供不得分。
	10

	3
	
	节能技术服务能力
	投标人提供自2018年以来作为合作单位协助企事业单位申报广东省或广州市级节能相关专项资金项目，并成功获得相应资金支持的证明材料，每个项目得2分，最高8分。
投标时须提供项目申报材料封面页、盖章页等关键页和项目获得资金支持的证明材料，不提供不得分。
	8

	4
	技术评分
	对于用户需求的响应情况
	投标人对于用户需求中服务内容、服务目标及成果、服务期限、付款方式的响应情况：每满足或优于一项得1分，本项最高得4分。
	4

	5
	
	总体节能技术服务方案
	具有完善具体的技术服务方案，各阶段服务计划详尽，得10分；
有技术服务方案及各阶段服务计划完善但不具详细，得8分；
有技术服务方案及各阶段服务计划但不完整、具有一定的可行性，得6分；
有技术服务方案及各阶段服务计划不完整、可行性不高，得4分；
技术服务方案及各阶段服务计划不可行或没有提供得0分。
	10

	7
	
	服务方案的切合度
	技术服务方案与医院实际切合度高的，得8分；
技术服务方案与医院实际切合度较高的，得6分；
技术服务方案与医院实际切合度一般的，得4分；
技术服务方案与医院实际无切合度的，不得分。
	8

	
	
	服务团队资质
	拟执行的服务团队人员具备博士学位或高级以上技术职称的，每1位得2分，最高10份。
	10

	8
	
	服务团队能力
	拟执行的服务团队人员具备服务公共机构能源审计、专项资金申请、政府部门能源管理工作的能力，一项得3分，最高9。
	9

	合计
	100




（三）推荐中标候选人名单
评标委员会根据最终评审的结果，推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人。综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）投标报价（由低到高）；（2）技术评分（由高到低）；（3）节能产品；（4）环保产品。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人。















第四部分　合同格式
广州医科大学附属第三医院
能源审计（含2024-2026年节能计划）项目委托合同书







甲    方： 广州医科大学附属第三医院 

乙    方：                           

签订日期：       年    月    日      

签订地点：   广东省 广州市           
       
    甲  方(委托方): 广州医科大学附属第三医院
通讯地址：广州市荔湾区多宝路64号
项目联系人：
联系电话：

乙  方(受托方): 
通讯地址：
项目联系人：
联系方式：

甲、乙双方经过友好协商，甲方委托乙方就广州医科大学附属第三医院能源审计报告项目的开展进行技术咨询，并支付报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同遵守。
一、工作目标及任务
甲方委托乙方开展节能咨询技术服务工作，工作目标及任务如下：2023年度能源审计报告（含2024-2026年节能计划）。
二、技术服务的内容和确认
（一）根据甲方提供资料，乙方提供的技术服务内容包括：
1.2023年度能源审计报告（含2024-2026年节能计划）
（1）能源管理现状及评价
从能源管理机构设置、能源管理制度执行、能源计量及统计管理情况对用能单位的能源管理进行评价。
（2）主要用能设备情况
客观评价用能单位主要用能设备的运行情况，说明淘汰设备、高耗能设备的使用情况，分析主要用能设备的监测能效，分析室内环境空气及照明等指标情况。
（3）能耗指标情况及分析
汇总用能单位近几年各项能源消耗量及能耗指标，对近两年能耗指标变化趋势进行分析。
（4）节能技改建议
从管理和技术两方面，梳理用能单位节能潜力并提出合理改进建议，指出用能单位今后节能工作的主要方向及具体措施建议。
（5）制定2024-2026年节能计划：
结合国家及省市“双碳”目标、重点领域节能降碳工作要求，立足企业现有情况，分析并提出2024-2026年的节能目标和计划。
三、服务周期
服务期限：2023年度能源审计报告（含2024-2026年节能计划）在合同签订后3个月内完成。
四、服务费用
本项目技术服务费用总计人民币XXXXXX元（￥XXXXXX元），技术服务费用分二次支付：
[bookmark: _Hlk14534072]第一次，本合同签订并生效之日起5个工作日内，甲方向乙方支付合同价款总额的50%，即￥XXXXXX（人民币大写：XXXXXX元）；
第二次，乙方完成所有合同约定内容并提交甲乙双方认可的工作成果报告后5个工作日内，甲方向乙方支付合同余款￥XXXXXX（人民币大写：XXXXXX元）。
乙方应按甲方要求在甲方应付款之前5个工作日向甲方开具增值税普通发票，若未开具合格发票的，相应付款日顺延。
乙方开户银行名称、地址和账号为：
收款人全称：
税号：
地址：
开户银行：
账号：
五、保密条款
1、本项目成果及相关资料的所有权归甲方所有，未经甲方允许，乙方及其工作人员不得向第三方泄露、转让、提供版权或所有权，如有违背，要追究法律责任。
2、对提供的文件资料要严格保密。乙方除技术服务工作所需外，未经甲方事先书面许可，不得擅自披露、使用、复制、传播甲方提供的一切资料以及本项目成果。
六、违约责任
1、甲、乙双方本着诚实信用的原则，严格、准确和充分的履行本协议，任何一方不履行本协议或履行本协议不符合约定的，均应赔偿由此给守约方造成的损失。
2、乙方违反有关法律、法规、政策规定或工作失误，造成甲方及相关单位损失的，或违反本合同约定的相关义务的，甲方有权终止服务协议，并保留停止支付和追回已支付的技术服务费用权力，同时有权要求乙方承担全部的赔偿责任。
七、争议解决
在本合同履行过程中，如双方对本合同事宜发生争议的，由双方友好协商解决。协商不成的，双方提交广州仲裁委员会申请仲裁。
八、其他
1、本合同的订立、效力、解释、履行和争议解决均应适用中华人民共和国法律。
2、本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，具有同等法律效力，甲、乙双方共同遵守。
3、本协议经双方法定代表（或其授权人）签字盖章后生效，全部条款执行完毕后自行失效。
九、合同签署

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：
              

签约代表：                         签约代表：
电    话：                         电    话：
日    期：                         日    期：















第五部分　投标文件格式
服务类项目投标文件
一、投标人情况介绍表
	单位名称
	

	注册地址
	

	联系方式
	法人代表姓名
	
	电话/技术职称
	
	

	
	授权代表姓名
	
	电话/职务
	
	

	单位简介及机构设置(单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量、实施履行本项目合同所必需的设备等)
	






	是否为广州市内注册的独立法人的节能服务公司（需提供相关文件）
	



二、2018年至今作为合作单位协助企事业单位申报广东省或广州市级节能相关专项资金项目
	序号
	客户名称
	项目名称
	完成时间
	联系人及电话

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：应同时提供业绩证明文件。
三、2019年至今同类项目业绩介绍
	序号
	客户名称
	项目名称及合同金额（万元）
	完成时间
	联系人及电话

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：业绩是以投标人名义完成并已验收的项目。应同时提供业绩证明文件。
四、服务团队情况
	职责分工
	姓名
	现职务
	曾主持/参与的同类项目经历
	职称
	专业工龄
	学位

	总负责人
	
	
	
	
	
	

	其他主要技术人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	


注：提供上述人员在投标单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。
五、对于用户需求的响应情况
六、总体节能技术服务方案
总体节能技术服务方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容包括但不限于以下：
1、 具体的技术服务方案
2、 各阶段服务计划
3、 技术服务方案是否与医院实际情况相符

开标一览表
项目名称：广州医科大学附属第三医院2023年度能源审计报告（含2024-2026年节能计划）编制服务招标项目

	投标总价
（元）
	
小写：￥

大写：人民币
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