用户需求书

广州医科大学附属第三医院旧有配电系统迁改项目施工监理服务

一、项目概况:

广州医科大学附属第三医院旧有配电系统迁改项目概况如下：广州医科大学附属第三医院医技综合大楼项目落成后，原病理科楼总高压室、变压器室低压总配电房将进行拆除。现计划在新建大楼预留区域空间内，购置高低压供配电设备并完成安装调试，以恢复该部分拆除设备之功能，项目用电总装容量为6000kVA。

2、建安工程费 8067291.81 元。

二、监理服务要求：

1、协助招标人审核设计图纸与施工单位签定施工合同并提供必要的咨询服务，承担本项目范围内的协调管理工作，包括工程施工的进场、设计、退场、质量、进度及其他相关工作。

2、审核施工图纸，组织技术交底与施工图会审的工作。

3、监理人应每日统计承包人实际完成的工程量，并记录于监理日志中。

4、监理人员每周组织主持召开工程协调会议，汇报工程进度，提出监理意见，并形成会议纪要。

5、督促承包人严格按进度计划实施，编写监理阶段月报和最终总结，及时做好施工过程质量记录、竣工记录等，提出监理意见，控制工程进度。

6、审查材料和设备供应商的资质，对其出厂合格证、检验报告等进行核定并存档。

7、审查工程进度款，对各阶段、部位工程进行检验验收，敦促并检查施工方完成竣工资料，交委托人归档。整体工程验收申请报告，组织初验，签署工程验收报告，组织工程的最终验收。

8、拟派项目总监理工程师须具有建设部2006年4月1日后颁发的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，且其注册专业为机电安装工程，注册执业单位为本公司。

9、拟派监理工程师及监理员必须常驻工地，施工期间每天至少有一名监理人员驻场，每天不少于8小时。对拟派驻场专业监理工程师及监理员的要求：

| 序号 | 岗位 | 职称（资质）要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 专业监理工程师≥1 | 1、专业监理工程师（机电安装专业工程师）至少1 名，具有专业监理工程师上岗证或注册监理工程师证，60 周岁（含）以内，现场管理； 2、如证书无法体现专业的需提供中级及以上职称证书或学历证书进行专业证明。 |
| 2 | 注册造价工程师≥1 | 1.注册造价工程师至少1名，现场管理，按委托人要求建立施工阶段工程预算台账。 |
| 3 | 监理员≥1人 | 1、监理员：监理员需具备监理员证书及助理工程师职称。 2、指旁站、巡视、不得在其它工程中兼职，现场管理。 |