## Sheet1
广医三院五金类采购项目市场调研表
金额单位：人民币元
序号 | 项目 | 型号 | 厂家 | 单位 | 预估3年 数量 | 单价 | 预估3年 金额
1 | 插座面板防水盖 | 86型 | 松本 | 个 | 280
2 | 地插插座 | 公牛 单开门隐藏式五孔 GD8Z223 | 公牛 | 个 | 2
3 | 白面盖 | 86型 | 松本 | 个 | 130
4 | 86型面板 | 国际电工86型白板 | 松本 | 个 | 50
5 | 插座 | 10A二三插座 | 松本 | 只 | 1400
|  | 10A开关二三插座 | 松本 | 只 | 100
|  | 10A三插座 | 松本 | 只 | 80
|  | 16A三线四线 | 松本 | 只 | 15
|  | 16A三插座 | 松本 | 只 | 15
6 | 单底盒 | 86型加厚 | 松本 | 个 | 1000
7 | 双底盒 | 86型明装双底盒 尺寸86*86*35 | 松本 | 个 | 650
8 | 一位大板开关 | / | 松本 | 只 | 180
9 | 一位大板灯开关单控 | C2.3 | 松本 | 个 | 15
10 | 二位大板灯开关单控 | / | 松本 | 个 | 45
11 | 二位大板开关 | / | 松本 | 只 | 25
12 | 二位大跷板开关 | C3 | 松本 | 个 | 15
13 | 三位大板开关 | / | 松本 | 只 | 75
14 | 四位大板开关 |  | 松本 | 只 | 35
15 | 二插头 | 10A防爆型 | 公牛 | 只 | 60
16 | 三插头1 | 10A防爆型 | 公牛 | 只 | 150
|  | 16A防爆型 | 公牛 | 只 | 15
17 | 二二插座 | 10A*250V国际电工 | 松本 | 只 | 60
18 | 单三插插座面板 | 10A松本 | 松本 | 个 | 15
|  | 16A松本 | 松本 | 个 | 40
19 | 单三插带开关插座面板 | 16A松本 | 松本 | 个 | 18
20 | 单三插座 | 16A，不带开关 | 松本 | 个 | 15
|  | 16A，带开关 | 松本 | 个 | 15
21 | 二、三插插座面板 | 10A*250v 一体 | 松本 | 个 | 130
22 | 二、三插带开关插座面板 | 10A*250v 一体 | 松本 | 个 | 330
23 | 三，三插插座面板 | 10AX25V 一体 | 金星 | 个 | 150
24 | 插头插座 | 32A三插 | 公牛 | 套 | 10
25 | 调速开关2 | 250W | 松本 | 只 | 25
26 | 定时控制器 | 86型 220v 10A | / | 套 | 130
27 | 光控开关 | 防水型 KG-F | 昌盛 | 个 | 15
28 | 光控开关感应头 | 1米 | / | 条 | 20
29 | 微电脑时控开关 | 220v | 卓一 | 个 | 45
30 | 电话插座 | 86 | 松本 | 只 | 15
31 | 电话分线盒 | 一拖二 | 坚龙 | 个 | 45
|  | 一拖一 | 正野 | 个 | 45
32 | 微波炉磁控管 | 2M219J | WITOL | 只 | 25
33 | 微波炉灯泡 | / | 美的 | 只 | 15
34 | 微波炉定时器 | WLD35-1/P | 美的 | 个 | 65
35 | 门禁电源 | 12v3A/5A门禁专用电源控制器 | / | 个 | 10
36 | 门禁控制器 | 高优控制器CU-K25 | / | 个 | 10
|  | 中控F7指纹+密码 | / | 个 | 8
|  | 中性触控款 | / | 个 | 3
37 | 单路门禁遥控 | 12v 遥控器+接收器 | 凯歌 | 套 | 50
38 | 变频器控制面板 | VW3A1113ATV610系列 | 施耐德 | 个 | 3
39 | 电能表 | 导轨式三相四线电能表220V （80）A通信款DTSU666 | 正泰 | 个 | 6
|  | 导轨式三相四线电能表380V 互感式1.5（6）A通讯款DTSU666 | 正泰 | 个 | 12
40 | 互感器 | OPCT24AGL 100A/5A | 南京向上 | 个 | 2
|  | OPCT35AGL 200A/5A | 南京向上 | 个 | 2
|  | OPCT50AGL 400A/5A | 南京向上 | 个 | 2
|  | OPCT50AGL 600A/5A | 南京向上 | 个 | 2
41 | 空气开关 | C120H 3P C63A | 施耐德 | 只 | 3
|  | IC65N C25A 4P | 施耐德 | 个 | 3
|  | IC65N-C80A/4P | 施耐德 | 只 | 5
|  | 16A/1P | 施耐德 | 只 | 25
|  | 32A/1P | 施耐德 | 只 | 15
|  | 40A/1P | 施耐德 | 只 | 10
|  | 16A/2P | 施耐德 | 只 | 25
|  | 20A/2P | 施耐德 | 只 | 19
|  | 25A/2P | 施耐德 | 只 | 20
|  | 32A/2P | 施耐德 | 只 | 30
|  | 40A/2P | 施耐德 | 只 | 12
|  | 63A/2P | 施耐德 | 只 | 3
|  | 20A/3P | 施耐德 | 只 | 3
|  | 25A/3P | 施耐德 | 只 | 3
|  | 32A/3P | 施耐德 | 只 | 20
|  | 40A/3P | 施耐德 | 只 | 10
|  | 63A/3P | 施耐德 | 只 | 8
|  | 32A/4P | 施耐德 | 只 | 9
|  | 4P/50A | 施耐德 | 套 | 1
42 | D型空气开关 | 3P/32A | 施耐德 | 只 | 10
|  | 3P/40A | 施耐德 | 只 | 10
|  | 4P/50A | 施耐德 | 只 | 5
43 | 空气漏电开关 | 1P/16A×N | 施耐德 | 套 | 50
|  | 1P/20A×N | 施耐德 | 套 | 120
|  | 1P/25A×N | 施耐德 | 套 | 20
|  | 1P/32A×N | 施耐德 | 套 | 22
|  | 1P/40A×N | 施耐德 | 套 | 4
|  | 2P/16A×N | 施耐德 | 套 | 9
|  | 2P/20A×N | 施耐德 | 套 | 18
|  | 2P/25A×N | 施耐德 | 套 | 18
|  | 2P/32A×N | 施耐德 | 套 | 10
|  | 2P/40A×N | 施耐德 | 套 | 15
|  | 3P/32A×N | 施耐德 | 套 | 10
|  | 4P/20A×N | 施耐德 | 套 | 2
44 | 空气开关漏电附件 | Vigi iDPNa ELE 1P+N | 施耐德 | 个 | 5
|  | Vigi iC65 ELE 2P | 施耐德 | 个 | 5
|  | Vigi iC65 ELE 3P | 施耐德 | 个 | 5
|  | Vigi iC65 ELE 4P | 施耐德 | 个 | 5
45 | D型空气漏电开关 | 2P/16A×N | 施耐德 | 套 | 5
|  | 2P/20A×N | 施耐德 | 套 | 5
|  | 2P/25A×N | 施耐德 | 套 | 8
46 | 塑壳断路器 | CVS 100N 63A 3P | 施耐德 | 个 | 2
|  | CVS 100N 100A 3P | 施耐德 | 个 | 2
|  | CVS 160N 125A 3P | / | 个 | 2
|  | CVS 250N 250A 3P | 施耐德 | 个 | 5
|  | CVS 400N 400A 3P | 施耐德 | 个 | 5
|  | CVS 160N 160A 3P | 施耐德 | 个 | 5
|  | EZD-100E 100A 3P | 施耐德 | 个 | 5
|  | EZD-100E 80A 3P | 施耐德 | 个 | 5
|  | EZD-100E 100A 3P | 施耐德 | 个 | 5
|  | EZD-160E 125A 3P | 施耐德 | 个 | 5
47 | 交流接触器 | CJX2-0910 220V | 正泰 | 个 | 5
|  | CJX2-2510 220V | 正泰 | 个 | 5
|  | CJX2-3210 220V | 正泰 | 个 | 5
|  | CJX2-3210 380V 32A | 正泰 | 个 | 8
|  | CJX2-4011 220V | 正泰 | 个 | 3
|  | CJX2-0910 380V | 正泰 | 个 | 3
|  | CJX2-2510 380V | 正泰 | 个 | 3
|  | CJX2-3210 380V | 正泰 | 个 | 3
|  | CJX2-4011 380V | 正泰 | 个 | 3
48 | 热继电器 | NR2-25/Z 9~13A | 正泰 | 个 | 3
|  | NR2-36/Z 23~32A | 正泰 | 个 | 3
|  | NR2-93/Z 37~50A | 正泰 | 个 | 3
49 | 按钮开关 | LAY39B-11BNZS 红/绿 自锁 | 正泰 | 个 | 3
|  | LAY39B-11BN 红/绿 自复位 | 正泰 | 个 | 3
50 | 防水船型开关 | 4脚2档带灯 红色 | 国标 | 个 | 3
|  | 6脚2档带灯 红色 | 国标 | 个 | 3
51 | 断路器电线分线器 | FJ6G/100/10-35/9*10 | 国标 | 个 | 3
|  | FJ6G/63/10-35/6*10 | 国标 | 个 | 3
52 | 开关电源 | LRS-350-12 | 明伟 | 个 | 3
|  | LRS-350-24 | 明伟 | 个 | 3
53 | 明装开关箱 | 2-4位B型 | 展业 | 个 | 40
|  | 8位B型 | 展业 | 个 | 30
|  | 9-12位B型 | 展业 | 个 | 15
|  | 21-24B型 | 展业 | 套 | 3
54 | 电子排水阀 | V2ED-180洗鞋机用 | / | 个 | 3
55 | 电子浮球阀 | 5米 | / | 套 | 30
56 | 中间继电器 | CDZ9-54PL 细十四脚 DC24-30V | 正泰 | 个 | 3
|  | MY4N-J 220V | 欧姆龙 | 个 | 3
|  | MY2J 220V | 欧姆龙 | 个 | 3
57 | LED灯驱动电源 | 公头 48-52W | 公牛 | 个 | 13
58 | 橱窗扇 | APC15-2- 16寸 | 金羚 | 台 | 10
|  | APC20-3-8 | 金羚 | 台 | 10
59 | 百叶窗换气扇 | APB30-6-3 12寸开孔尺寸35*35cm带网罩 | 金羚 | 台 | 3
60 | 传动皮带 | A-1550LI | 三力士 | 条 | 5
|  | A-610LI | 三力士 | 条 | 5
|  | B1000 | 三力士 | 条 | 18
|  | B-1550LI | 三力士 | 条 | 5
61 | 排气扇 | 8寸 | 金羚 | 把 | 5
|  | 8寸百叶 | 正野 | 把 | 120
|  | 10寸 | 正野 | 把 | 15
|  | 12寸 | 正野 | 把 | 10
|  | 全金属BPT12-14A | 正野 | 台 | 40
|  | BPT15-23-1D1 | 金羚 | 台 | 40
|  | APB30-6-1 12寸 | 金羚 | 台 | 30
62 | 天花管道排气扇 | BPT15-34C | 正野 | 台 | 25
63 | 换气扇 | BPT12-14-2 | 金羚 | 台 | 25
64 | 柜机散热风扇套装 | 阻燃ZL-804+15050风机 AC220v | / | 个 | 5
65 | 电风扇扇叶 | 5叶 16寸 通用款 | / | 个 | 5
66 | 鸿运扇电机 | 220 V 55 W | 美的 | 个 | 15
67 | 风扇电机 | 璧扇 镀锌 | / | 个 | 40
|  | 坐地扇 镀锌 | / | 个 | 15
68 | 风扇电容 | 1.2uf/1.5uf | / | 个 | 60
69 | 爪极式同步电机 | TYJ50-8A7 | 恒兴 | 个 | 30
70 | 榄牙 | 不锈钢DN15 | 国标 | 只 | 50
|  | 不锈钢DN20 | 国标 | 只 | 30
71 | 六角机丝 | 不锈钢6×35MM | 国标 | 支 | 350
72 | 塞头 | 不锈钢DN15 | 国标 | 只 | 75
|  | 不锈钢DN20 | 国标 | 只 | 15
73 | 管帽 | PVC DN20MM | 联塑 | 只 | 56
|  | PVC DN25MM | 联塑 | 只 | 12
74 | 4分角阀 | 4分铜芯 | / | 个 | 190
75 | 4分脚垫 | DN20 | / | 个 | 380
76 | 热水浮铜球阀 | 4分 | 国际 | 套 | 15
77 | 304不锈钢直通 | DN15 | 联塑 | 只 | 80
|  | DN20转DN15 | 联塑 | 只 | 40
78 | 304不锈钢三通 | DN15 | 国标 | 只 | 80
79 | PPR活动内牙直通 | DN20 | 联塑 | 只 | 70
80 | PPR活动外牙直接 | DN32 | 联塑 | 个 | 5
81 | PPR等径三通 | 4分 | 联塑 | 只 | 15
|  | DN20 | 联塑 | 只 | 120
|  | DN25 | 联塑 | 只 | 15
82 | PPR等径弯头 | 6分 | 联塑 | 只 | 15
|  | DN20 | 联塑 | 只 | 350
|  | DN25 | 联塑 | 只 | 25
83 | PPR管码 | 4分 | 联塑 | 只 | 400
84 | PPR活动内牙弯头 | 4分DN20 | 联塑 | 只 | 100
85 | PPR活动内牙直通 | DN20 | 联塑 | 只 | 70
86 | PPR活动外牙直接 | DN32 | 联塑 | 只 | 4
87 | PPR内牙三通 | 6分 | 联塑 | 个 | 45
88 | PPR内牙弯头 | DN20 | 联塑 | 个 | 90
89 | PPR内牙直通 | DN20 | 联塑 | 只 | 60
90 | PPR热熔外牙直通 | DN32 | 联塑 | 个 | 2
91 | PPR热熔弯头 | DN32 | 联塑 | 个 | 35
92 | PPR热水管 | DN20，4米/条 | 联塑 | 个 | 130
|  | DN25，4米/条 | 联塑 | 个 | 4
|  | DN32,4米 | 联塑 | 条 | 2
93 | PPR外牙直通 | 6分 | 联塑 | 个 | 50
94 | PPR异径弯头 | 20*25 | 联塑 | 个 | 25
95 | PPR异径直通 | 20*25 | 联塑 | 个 | 35
96 | PPR闸阀 | DN20 | 联塑 | 个 | 20
|  | DN25 | 联塑 | 个 | 10
97 | PPR直通 | DN20 | 联塑 | 个 | 210
|  | DN25 | 联塑 | 个 | 35
98 | PVC给水管 | 20MM | 联塑 | 条 | 20
99 | PVC给水胶水 | 500ML | 联塑 | 瓶 | 8
100 | PVC管码 | 4分 | 联塑 | 只 | 500
101 | PVC接头球阀开关 | 联塑蓝色PVC 25 （6分） | 联塑 | 只 | 8
102 | PVC排水管 | 50MM | 联塑 | 条 | 25
|  | 75MM | 联塑 | 条 | 15
|  | 110MM | 联塑 | 条 | 2
103 | PVC排水管三通 | 50MM | 联塑 | 只 | 25
|  | 75MM | 联塑 | 只 | 25
|  | 110MM | 联塑 | 只 | 15
104 | PVC排水管弯头 | 50MM | 联塑 | 只 | 100
|  | 75MM | 联塑 | 只 | 40
105 | PVC排水管直通 | 50MM | 联塑 | 只 | 85
|  | 75MM | 联塑 | 只 | 25
|  | 110MM | 联塑 | 只 | 15
106 | PVC塞头 | 20MM | 联塑 | 只 | 25
107 | PVC线管 | 20MM | 联塑 | 条 | 520
|  | 25MM | 联塑 | 条 | 89
|  | 32MM | 联塑 | 条 | 30
108 | PVC线管三通 | 20MM | 联塑 | 只 | 160
|  | 25MM | 联塑 | 只 | 50
|  | 32MM | 联塑 | 只 | 20
109 | PVC线管弯头 | 20MM | 联塑 | 只 | 450
|  | 25MM | 联塑 | 只 | 70
|  | 32MM | 联塑 | 只 | 120
110 | PVC线管直通 | 20MM | 联塑 | 只 | 380
|  | 25MM | 联塑 | 只 | 60
|  | 32MM | 联塑 | 只 | 50
111 | PVC异径三通 | 20*25 | 联塑 | 个 | 20
|  | 32*20 | 联塑 | 个 | 5
112 | PVC异径直通 | 25*32 | 联塑 | 个 | 8
113 | 给水管内牙三通 | 20MM | 联塑 | 只 | 5
|  | 25MM | 联塑 | 只 | 8
114 | 给水管内牙弯头 | 20MM | 联塑 | 只 | 70
115 | 给水管内牙直通 | 20MM | 联塑 | 只 | 25
116 | 给水管三通 | 20MM | 联塑 | 只 | 8
117 | 网纹水管 | 6分网纹水管 50米/卷 | 联塑 | 卷 | 8
118 | 给水管弯头 | 20MM | 联塑 | 只 | 120
|  | 25MM | 联塑 | 只 | 50
119 | 给水管直通 | 20MM | 联塑 | 只 | 90
|  | 25MM | 联塑 | 只 | 40
120 | 不锈钢编织软管 | 带蝴蝶头150cm | 丰达 | 条 | 20
|  | 带蝴蝶头60cm | 丰达 | 条 | 35
|  | 带蝴蝶头80cm | 丰达 | 条 | 140
121 | 不锈钢波纹软管 | 60CM | 丰达 | 条 | 25
122 | 减压阀缓冲管 | DN15 | 国标 | 个 | 2
123 | 铜阀芯 | 4分短柄 | 国标 | 只 | 12
|  | 4分长柄 | 国标 | 只 | 6
124 | 铜球阀 | 4分 | 埃美柯 | 只 | 6
|  | 6分 | 埃美柯 | 只 | 11
125 | 铜闸阀 | 4分 | 埃美柯 | 只 | 15
|  | 6分 | 埃美柯 | 只 | 8
|  | 1寸 | 埃美柯 | 只 | 8
|  | 2寸 | 埃美柯 | 只 | 8
126 | 止回阀 | 黄铜DN15卧式 | / | 个 | 30
127 | 自来水减压阀带表 | 全铜 DN25 | 国标 | 个 | 3
128 | 不锈钢波纹进水管 | 30CM | 潜水艇 | 条 | 20
|  | 50CM | 潜水艇 | 条 | 20
|  | 60CM | 潜水艇 | 条 | 90
|  | 80CM | 潜水艇 | 条 | 70
129 | 不锈钢编织管 | 带蝴蝶头 100CM | 丰达 | 条 | 40
|  | 带蝴蝶头 150CM | 丰达 | 条 | 15
|  | 带蝴蝶头 60CM | 丰达 | 条 | 310
|  | 60 cm | 联塑 | 条 | 30
130 | 波纹排水管 | 不锈钢84cm | 丰达 | 条 | 120
|  | 塑胶100cm | 国际 | 根 | 120
131 | 进水软管2 | 40CM | 比思特 | 条 | 30
|  | 50CM | 比思特 | 条 | 40
|  | 60CM | 比思特 | 条 | 40
|  | 80CM | 比思特 | 条 | 40
|  | 100CM | 比思特 | 条 | 20
132 | 伸缩塑料排水管 | 加厚 | 国际 | 根 | 150
133 | 长芯不锈钢编织软管 | 80cm | 康德龙 | 条 | 120
134 | 不锈钢喉箍 | DN15 13-19mm直径 | / | 个 | 30
|  | DN20 16-25mm直径 | / | 个 | 20
|  | DN25 19-29mm直径 | / | 个 | 20
|  | DN32 21-38mm直径 | / | 个 | 40
135 | 不锈钢花洒管 | 1.5米 | 银龙 | 条 | 100
136 | 花洒管 | \ | 比斯特 | 条 | 180
137 | 花洒头 | \ | 国标 | 只 | 50
|  | 200型 | 银龙 | 个 | 140
138 | 花洒座 | 铝合金 | 银龙 | 个 | 100
139 | 花洒混水阀 | 4分 | 海尔 | 只 | 70
140 | 浮球阀 | 铜 4分 | 国标 | 套 | 5
|  | 铜 6分 | 国标 | 套 | 5
141 | 电热水器 | 40L | 万家乐 | 台 | 5
|  | 40L | 万和 | 台 | 20
|  | LES40H-LC(1) | 海尔 | 台 | 8
142 | 热水器 | 海尔ES7-SuPer2 | 海尔 | 台 | 8
143 | 热水器安全阀 | 全铜0.8MPa | 宝城洁 | 个 | 40
144 | 电热水器U型混水阀 | / | 潮丰 | 个 | 35
145 | 地漏 | 304不锈钢110mm凸面地漏 | / | 个 | 20
146 | 防臭地漏 | 潜水艇表面直径50 mm 底部 32 mm 长160 mm | / | 个 | 5
|  | 潜水艇表面直径50 mm 底部 32 mm 长94 mm | / | 个 | 5
147 | 洗手盆冷热龙头 | 单孔 | 宝城洁 | 个 | 300
148 | 洗手盆龙头 | 乔丁单冷B | 宝城洁 | 个 | 20
149 | 单冷B水龙头 |  | 宝城洁 | 个 | 50
150 | 恒温混水阀 | DN15 镀铬精致款 | 乔斯 | 个 | 5
151 | 冷暖龙头阀芯 | \ | 爱华 | 只 | 15
152 | 冷暖龙头网咀 | \ | 爱华 | 只 | 60
153 | 五星钥匙水龙头 | 铜款9厘米4分 | 玫凯 | 个 | 5
154 | 尖嘴水龙头1 | 304钢/4分 | 国标 | 只 | 60
|  | \ | 兰花 | 只 | 15
155 | 普通龙头 | DN15 | 广暖 | 只 | 150
156 | 水龙头 | 交直流全铜水龙头 | 优嘉 | 只 | 160
|  | 全铜龙头 | / | 只 | 10
157 | 高弯水龙头 | \ | 爱华 | 只 | 60
158 | 感应龙头 | 侧感应 直流 | 兴隆 | 个 | 60
|  | C901A | 克劳迪 | 套 | 2
159 | 电子感应龙头 | 直流（用电池） | c洁宝 | 套 | 15
|  | / | c洁宝 | 只 | 90
160 | 感应洗手器（全自动） | XY-3A | 兴业 | 个 | 50
161 | 七字管 | 直角七子管 | 宝城洁 | 条 | 90
162 | 实验室水龙头 | 加厚铜质龙头，表面环氧树脂涂层，耐腐蚀 | 鼎龙 | 套 | 10
163 | 通用感应器电池阀 | 孔距30mm | 鹰妮 | 个 | 2
164 | 铜电池阀 | 2W-160-15 DC12V | SYP | 个 | 25
165 | 手术室感应器 | 感应出水装置-定制 | / | 套 | 12
166 | 拖布池下水器 | 102mm外径 | 潮丰 | 只 | 5
167 | 洗手盆下水器 | 不锈钢翻板 半牙 | BAOMA | 套 | 100
168 | 大小便感应电眼 | 191 小冲电眼圆头 | 泰丹娜 | 套 | 10
|  | 202大冲电眼圆头 | 泰丹娜 | 套 | 21
169 | 坐厕盖板 | 1035竖螺杆式 | 统用 | 套 | 20
|  | 斜插式DH19M经济款 | 鹰牌 | 个 | 38
170 | 坐厕水箱按键 | 小 | 怡嘉 | 只 | 45
171 | 座厕马桶盖板 | 竖螺杆式 | 统用 | 个 | 20
172 | 厕所水箱冲水阀 | / | 卫迪仕 | 个 | 70
173 | 厕所水箱进水阀 | / | 金璐达 | 个 | 80
174 | 小水箱按钮(双按) | 圆形大中小号 | 水中王 | 个 | 80
175 | 节能水箱 | \ | 金璐达 | 套 | 5
176 | 水箱ABS胶质 |  | 东鹏 | 套 | 130
177 | 水箱进水阀 |  | 东鹏 | 套 | 60
178 | 小便冲水阀 | / | 桂花 | 只 | 10
179 | 小便冲水感应器 | CUCOO 尿兜用 | / | 套 | 5
180 | 手按式大便冲水阀 | B5 | 桂花牌 | 个 | 80
181 | 电动洗手液盒 | V-130瑞沃 | 瑞沃 | 个 | 210
182 | 不锈钢玻璃门锁 | 118双门 | 耐奇 | 把 | 45
183 | 勾锁1 | 短 | 帝高 | 把 | 500
|  | 中 | 帝高 | 把 | 100
|  | 长 | 帝高 | 把 | 7
184 | 304不锈钢锁牌 | 2寸 | 国标 | 付 | 8
|  | 3寸 | 国标 | 付 | 90
|  | 4寸 | 国标 | 付 | 60
|  | 8寸 | 国标 | 付 | 2
185 | 不锈钢插销 | 3寸 | 国际 | 个 | 80
|  | 4寸 | 国际 | 个 | 50
|  | 8寸 | 国际 | 个 | 45
186 | 不锈钢角码 | 4分宽 | / | 个 | 800
|  | L型码 | / | 只 | 300
|  | T型码 | / | 只 | 120
187 | 不锈钢合页 | 旗形,4寸 | 国际 | 付 | 130
188 | 二节消声导轨 | / | 国际 | 个 | 30
189 | 三节钢导轨 | 12寸 | 国标 | 付 | 20
|  | 14寸 | 国标 | 付 | 60
|  | 16寸 | 国标 | 付 | 60
|  | 18寸 | 国标 | 付 | 40
190 | 电脑托盘导轨 | / | 国标 | 付 | 20
191 | 不锈钢门铰 | 大弯 | 国标 | 副 | 70
|  | 直弯 | 国标 | 副 | 56
|  | 中弯 | 国标 | 个 | 40
192 | 重型铰链 | 铁35*110MM | 耐奇 | 把 | 10
193 | 弹簧蝴蝶铰 | 大号 | 耐奇 | 个 | 60
194 | 子母铰 | 4寸，厚度3mm | / | 副 | 40
195 | 不锈钢门扣 | 10cm | AAA/国标 | 个 | 90
|  | 3寸 | AAA/国标 | 副 | 80
196 | 不锈钢拉手 | 中号 | / | 个 | 1800
197 | 不锈钢大门拉手 | 80cm长活动孔位 | 佛山鑫利 | 对 | 10
198 | 不锈钢门吸 | 8988 | 国标 | 个 | 110
199 | 玻璃门锁 | 138A | 国标 | 把 | 30
|  | 118双门 | 国标 | 把 | 40
200 | 大门执手锁 | 304不锈钢 | 飞球 | 把 | 6
201 | 弹子插芯锁 | x0614-03-11 | 固力 | 把 | 35
202 | 单舌弹子插芯锁 | TX1278N/N | 乐居 | 把 | 20
203 | 执手锁 | ZC637-78LS | 名佳 | 把 | 60
|  | 单舌 GGWY-35 202-223钢 BK右 | 创安 | 把 | 10
204 | 双舌执手锁 | B005A-S08 多功能双舌 | 玥玛安防 | 个 | 8
205 | 铜锁芯 | 70MM | 金点 | 只 | 180
|  | 75MM | 金点 | 只 | 50
|  | 80MM | 金点 | 只 | 40
206 | 执手锁锁舌 | 70mm | / | 把 | 40
207 | 小铜单开锁体 | 70mm | 汇力 | 把 | 30
208 | 单头铜锁芯 | 80mm | 耐奇 | 个 | 50
209 | 门扣弹簧 | 长56mm，孔距25mm | / | 个 | 25
|  | 直径28mm角长14mm | 浩盛五金 | 个 | 200
210 | 亚光球锁 | （5791s/s-ET） | 飞球牌 | 把 | 150
211 | 厕所执手门锁 | 孔距12.5 | / | 把 | 20
212 | 卫生间木门锁 | 建泰单舌锁体 35mm,孔距40mm | / | 个 | 20
213 | 原子外装门锁 | 铁门用 | 正点/国标 | 把 | 20
214 | 金点原子锁头 | 金点原子19*22不互开 | 金点原子 | 把 | 8
215 | 按锁 | 105 | 协和 | 把 | 8
216 | 移门锁 | WT-970型 | 望通 | 把 | 35
217 | 一拖三柜锁 | 正开19芯HX（大芯） | 小博士 | 把 | 80
|  | 正开16芯HX（小芯） | 小博士 | 把 | 60
218 | 抽屉锁 | \ | 小博士 | 把 | 60
|  | 138-22（短芯） | 红星 | 把 | 350
|  | 138-32（长芯） | 红星 | 把 | 250
219 | 大芯锁 | 407 | 金灯 | 把 | 55
220 | 细芯家具锁 | NO.401 | 飞球牌 | 把 | 350
221 | 卡片锁 | 偏芯/同芯 | 帝高 | 把 | 120
222 | 转舌锁 | 16mm | 帝高 | 把 | 250
|  | 20mm | 帝高 | 把 | 250
|  | 30MM | 帝高 | 把 | 3
223 | 趟门轮 | 直径27mm配M4螺丝 | / | 个 | 150
224 | 趟门锁 | MZK1.5寸平顶万向轮 | MZK | 把 | 15
225 | 办公椅轮 | 螺杆轮 | 金环 | 只 | 230
|  | 卡簧轮 | 金环 | 只 | 120
226 | 闭门器 | 62 | GMT | 个 | 15
|  | 9903 | 日本良明 | 只 | 8
|  | H090 承重30-50kg | 埃维特 | 个 | 15
227 | 不锈钢柜门合页垫片 | 修复固定板(荷叶垫片合页)薄款 | / | 件 | 60
228 | 窗帘导轨顶码 | 22mm | / | 个 | 600
229 | 窗帘导轨封口 | / | 广大 | 个 | 130
230 | 窗帘导轨滑轮 | 30个/包 | / | 个 | 150
231 | 窗帘钩 | 长7cm宽2cm不锈钢镀锌材质 | / | 个 | 1500
232 | 电柜执手锁 | NS301不带匙 | 海坦MS301 | 把 | 5
233 | 防火门锁芯 | G型一匙通 | 迪高 | 个 | 15
234 | 偏心转舌锁 | DN20*25 | 大普 | 个 | 40
235 | 塑料门铰 | 厕所自动关门铰*2套 | / | 副 | 25
236 | 塑料门锁 | 厕所门锁带挂钩 | / | 个 | 100
237 | 挂锁 | 30mm不锈钢 | 玥玛 | 把 | 20
|  | 40mm不锈钢 | 玥玛 | 把 | 10
|  | 50mm不锈钢 | 玥玛 | 把 | 15
|  | 40MM 厚铜 | 浦江梅花 | 把 | 110
|  | 50mm 铜 | 锒狗 | 把 | 30
|  | 一匙通 | 耐奇 | 个 | 250
238 | 高级静音电子锁 | / | 林肯 | 把 | 8
239 | 木门锁 | 原子 | 飞球 | 把 | 60
240 | 铝扣天花板 | 600*600*0.8 白色加厚 | 国标 | 块 | 40
241 | 钢具锁 | 大号 | 红山 | 把 | 20
242 | 大芯抽屉锁 | 红山409 | 红山 | 把 | 20
243 | 铝合金门锁 | 单舌锁体50mm，孔距48，门锁孔距150mm | 皓轩 | 套 | 10
244 | 密码门锁 | 竖款 厚度16MM | 望通 | 个 | 10
245 | 铝合金窗把手 | GZS318 | 坚朗 | 个 | 15
246 | 推窗7字拉手 | 38断桥铝窗把手 | 坚朗 | 对 | 30
247 | 电箱门锁 | AB509 | 海坦 | 把 | 10
248 | 钴合金钻咀 | 3.2厘 | 飞豹 | 支 | 20
|  | 4厘 | 飞豹 | 支 | 30
|  | 6厘 | 飞豹 | 支 | 15
|  | 8厘 | 飞豹 | 支 | 20
|  | 10厘 | 飞豹 | 支 | 25
249 | 麻花钻咀 | 2.5MM 304不锈钢 | 威特龙 | 支 | 20
|  | 3.0MM 304不锈钢 | 威特龙 | 支 | 20
|  | 3.2MM 304不锈钢 | 威特龙 | 支 | 20
|  | 3.5MM 304不锈钢 | 威特龙 | 支 | 20
|  | 4.2MM 304不锈钢 | 威特龙 | 支 | 20
|  | 5.0MM 304不锈钢 | 威特龙 | 支 | 20
|  | 6.0MM 304不锈钢 | 威特龙 | 支 | 20
|  | 8.0MM 304不锈钢 | 威特龙 | 支 | 20
250 | 冲击钻咀 | 10*160 | 博世 | 支 | 6
|  | 6*110 | 博世 | 支 | 20
|  | 6*160 | 博世 | 支 | 4
|  | 8*160 | 博世 | 支 | 20
|  | 6MM | 国标 | 支 | 30
|  | 8MM | 国标 | 支 | 15
|  | 10MM | 国标 | 支 | 8
|  | 12MM | 国标 | 支 | 8
|  | 14MM | 国标 | 支 | 8
|  | 16×350MM | 国标 | 支 | 8
|  | 25×350 | 国标 | 支 | 8
251 | 钻咀 | 2.5MM 304不锈钢 | 威特龙 | 支 | 10
|  | 8.0MM 304不锈钢 | 威特龙 | 支 | 15
|  | 3.0MM 304不锈钢 | 威特龙 | 支 | 30
|  | 3.2MM 304不锈钢 | 威特龙 | 支 | 35
|  | 3.5MM 304不锈钢 | 威特龙 | 支 | 25
|  | 4.2MM 304不锈钢 | 威特龙 | 支 | 50
|  | 4.5MM 304不锈钢 | 威特龙 | 支 | 15
|  | 5.0MM 304不锈钢 | 威特龙 | 支 | 70
|  | 6.0MM 304不锈钢 | 威特龙 | 支 | 25
252 | 瓷砖钻头 | 6mm | 蓝胜 | 个 | 150
|  | 8mm | 蓝胜 | 个 | 50
253 | 4241阶梯钻 | 4-32mm螺旋 | 银龙岛 | 个 | 20
254 | 无刷手钻 | WE211一电一充 | 正野 | 套 | 10
255 | 充电式手电钻 | / | 博世 | 套 | 8
256 | 无刷电锤 | WU380S一电一充 | / | 套 | 8
257 | 硬质合金旋转锉 | 金鹰FX1625M06 | 金鹰 | 个 | 8
258 | 自攻螺丝 | 3.5×16MM 不锈钢500个/盒 | / | 盒 | 35
|  | 3.5×25MM 不锈钢500个/盒 | / | 盒 | 30
|  | 3.5×30MM不锈钢500个/盒 | / | 盒 | 30
|  | 3.5×35MM不锈钢500个/盒 | / | 盒 | 30
|  | 3.5×40MM不锈钢500个/盒 | / | 盒 | 30
259 | 沉头自攻螺丝 | 3.5×16MM 镀锌 1000个/盒 | 兴华 | 盒 | 30
|  | 3.5×25MM 镀锌 1000个/盒 | 兴华 | 盒 | 30
|  | 3.5×30MM 镀锌 900个/盒 | 兴华 | 盒 | 30
|  | 3.5×35MM 镀锌 800个/盒 | 兴华 | 盒 | 30
|  | 3.5×40MM 镀锌 600个/盒 | 兴华 | 盒 | 30
|  | 3.5×50MM 镀锌 500个/盒 | 兴华 | 盒 | 30
|  | 4*16mm 黑色1500个/盒 | 兴华 | 盒 | 15
|  | 4*25mm 黑色 480个/盒 | 兴华 | 盒 | 15
|  | 4*30mm 黑色750支/盒 | 兴华 | 盒 | 30
|  | 4*40mm黑色500支/盒 | 兴华 | 盒 | 15
260 | 六角机丝带螺母 | 8*30不锈钢 防松螺母 | 兴华 | 支 | 250
261 | 面板螺丝螺母 | 镀锌螺母3mm | 国标 | 套 | 250
262 | 六角螺丝 | 不锈钢 M10*24mm | 国标 | 支 | 30
|  | 不锈钢 M8*100mm 半牙 | 国标 | 支 | 30
|  | 不锈钢 M8*130mm 半牙 | 国标 | 支 | 30
263 | 内六角螺丝 | 12.9全牙 M8*50mm | 国标 | 支 | 110
|  | 10.9 M6*35mm | 国标 | 支 | 110
|  | 不锈钢 圆头 M8*16mm | 国标 | 支 | 30
|  | 不锈钢 圆头 M6*35mm | 国标 | 支 | 120
264 | 拉爆螺丝 | 6*80mm | 国标 | 支 | 120
|  | 8*30mm | 国标 | 支 | 120
|  | 6×60MM | 国标 | 支 | 580
|  | 8×80mm | 国标 | 支 | 420
|  | 6×80mm | 国标 | 支 | 300
|  | 10×80mm | 国标 | 支 | 40
|  | 12×150mm | 国标 | 支 | 120
265 | 拉爆勾 | 304不锈钢6MM | 国标 | 支 | 120
|  | 304不锈钢8MM | 国标 | 支 | 120
|  | 6×60MM | 国标 | 支 | 50
|  | 8×80MM | 国标 | 支 | 50
266 | 水泥钉 | 2.8*20#500克每盒 | / | 盒 | 30
267 | 胶粒 | 6MM | 国标 | 合 | 50
|  | 8MM | 国标 | 合 | 15
268 | 拉钉 | 3*12 铝/圆头 100个/包 | 安固 | 包 | 10
|  | 4*12 铝/圆头100个/包 | 安固 | 包 | 30
|  | 4*16 铝/圆头 50个/包 | 安固 | 包 | 30
|  | 4*20 铝/圆头50个/包 | 安固 | 包 | 35
|  | 5*16 铝/圆头50个/包 | 安固 | 包 | 60
269 | 燕尾螺丝 | M8*25六角头 | / | 盒 | 25
|  | M8*40六角头 | / | 盒 | 25
270 | 胀管钉 | 8厘米含胀管黄色50套/包 | / | 包 | 30
271 | 不锈钢抛光轮 | 100*16 红麻 加密型 | 砂力威 | 个 | 15
272 | 切割片 | 4*40齿 | / | 片 | 30
|  | T1-A/F60Q4BF 4寸 | 砂力威 | 片 | 30
273 | 砂轮磨碟 | T27-A24Q4BF 4寸 | 金象 | 片 | 30
274 | 云石介碟 | 直径100MM | 金象 | 片 | 5
275 | 砂纸 | 480 | 金象 | 张 | 100
|  | 320 | 金象 | 张 | 80
|  | 100 | 金象 | 张 | 30
276 | 铁锯片 | 350*2.5*25.4砂轮片（绿） | / | 片 | 3
277 | 美工刀刀片 | 得力2011大号 10片/盒 | / | 盒 | 80
278 | 电信B型接线端子 | 100粒/包 | 瑾宇 | 个 | 1200
279 | 四芯水晶头 | / | 国标 | 粒 | 600
280 | 缠绕管 | 22mm | 万达 | 米 | 50
281 | 光面黄蜡管 | 16MM | 驻力 | 条 | 130
282 | 光面黄蜡管 | 40MM | 驻力 | 条 | 60
283 | 自粘式扎带固定底座 | 扎带吸盘 尺寸20*20mm 100个/包 | / | 包 | 5
284 | 海绵双面胶 | 36MM | 国标 | 卷 | 50
285 | 电工胶布 | / | 3M | 卷 | 1200
|  | 彩色10卷/条 | 3M | 卷 | 380
286 | 生料带 | \ | 国标 | 卷 | 360
287 | 不锈钢焊丝 | 1.5 # | / | 斤 | 80
288 | 焊锡丝 | 中亚80g | / | 卷 | 40
|  | 250g 0.8mm 60/40 | 川崎 | 卷 | 30
289 | 铁丝 | 0.8mm包塑 | / | 斤 | 5
|  | 1.5mm | / | 斤 | 5
|  | 3mm | / | 斤 | 5
290 | 配锁匙 | IC电子锁匙 | / | 个 | 60
|  | 保险柜锁匙 | / | 个 | 5
|  | 抽屉锁匙 | / | 个 | 10
|  | 抽屉锁匙（普通） | / | 个 | 20
|  | 大门锁匙 | / | 个 | 100
|  | 带坑锁匙 | / | 个 | 50
|  | 防盗门锁匙 | / | 个 | 5
|  | 防火锁匙 | / | 把 | 200
|  | 双面铁锁匙 | / | 个 | 150
|  | 铁锁匙 | / | 个 | 350
|  | 原子锁匙 | / | 个 | 40
|  | 月牙匙（普通） | / | 个 | 100
291 | 加密复制卡（门禁卡） | / | 耐奇 | 个 | 1200
292 | 启辉器 | 110V | 飞利浦 | 只 | 60
|  | 220V | 飞利浦 | 只 | 80
293 | 除锈剂 | QC-A0 | 奇超 | 支 | 20
|  | WD-40 | 进口 | 支 | 25
294 | 精密电器清洁剂 | PR02016C 300g | CRC | 瓶 | 5
295 | 设备状态标识 | 8*5亚克力定制 | / | 个 | 380
296 | 手喷漆 | 350ml | 三和 | 支 | 55
297 | 墙面修补自喷漆 | 白色285ml | 立邦 | 瓶 | 18
298 | 防锈漆 | 1kg | 五羊 | 桶 | 2
299 | 面漆 | 5L净味全效 | 多乐士 | 桶 | 3
|  | 18L净味全效 | 多乐士 | 桶 | 8
300 | 疏通粉 | 300克 | / | 瓶 | 8
|  | 5斤装 | / | 桶 | 3
301 | 兔钉胶 | 保联310ml | / | 支 | 35
302 | 玻璃胶 | 酸性透明 25支/箱 | 创世纪 | 箱 | 13
|  | 中性 白色 | 创世纪 | 支 | 20
|  | 280ML透明 | 豪信/国标 | 支 | 110
|  | 280ML瓷白 | 豪信/国标 | 支 | 100
303 | 白乳胶 | 350G | 国标 | 支 | 12
304 | AB胶 | 40克双支装 | / | 支 | 50
305 | 胶水 | 502#20克 | 北化 | 支 | 100
306 | 强力胶水 | 高强度快干胶玻璃胶 IATD YW CA40H 23.8ML | 国标 | 瓶 | 3
307 | PVC胶水 | 100ml | 联塑 | 瓶 | 8
|  | 500ML | 联塑 | 瓶 | 8
308 | 线槽 | 24#3.8米 | 联塑 | 根 | 270
|  | 39#3.8米 | 联塑 | 根 | 500
|  | 24*14 | 联塑 | 根 | 8
|  | 39*19 | 联塑 | 根 | 8
|  | 59*22 | 联塑 | 根 | 8
309 | 线码 | 3mm 100粒/包 | / | 包 | 9
|  | 5mm 100粒/包 | / | 包 | 15
310 | 应急灯电池 | 4v 7.5AH | ZHAN AN | 个 | 28
311 | 智能水电仪表专用电池 | ER26500+RHC1520(9000MA)XH2.54插头 | 德力普 | 个 | 8
312 | 氩弧焊喷嘴 | QQ-150 5*30mm | 国标 | 个 | 5
313 | 钨针 | 1.6mm*150mm 10支/盒 | 北钨 | 盒 | 5
314 | 塑壳专用铜线耳 | DT-120X | / | 个 | 22
|  | DT-150X | / | 个 | 22
|  | DT-16B | / | 个 | 22
|  | DT-185X | / | 个 | 22
|  | DT-240X | / | 个 | 22
|  | DT-25B | / | 个 | 22
|  | DT-35X | / | 个 | 22
|  | DT-50X | / | 个 | 22
|  | DT-70X | / | 个 | 22
|  | DT-95X | / | 个 | 22
315 | 胶垫圈 | 4分 | / | 个 | 2
316 | 暗盒修复器 | 86型 | 驻力 | 支 | 5
317 | 油扫 | 3寸 | 国标 | 把 | 12
|  | 4寸 | 国标 | 把 | 40
318 | 蹲便感应器电磁阀阀膜片 | AGY201无缺口 | 箭牌 | 个 | 10
319 | 补墙膏 | 250 | 立邦 | 支 | 10
|  | 10kg | 立邦 | 桶 | 10
320 | 灯带卡扣 | 小号，适用于灯带宽12MM以下 | 小想 | 包 | 15
|  | 中号，适用于灯带宽15MM以下 | 小想 | 包 | 15
321 | 水泥凿子 | 25cm、30cm、35cm尖头或平头 | 欣东锐 | 套 | 3
322 | 内墙乳胶漆 | 18L | 三棵树 | 桶 | 3
323 | 防水胶带 | 10CM*5米 | 雨虹 | 卷 | 10
|  | 5CM*5米 | 雨虹 | 卷 | 10
324 | 膨胀螺丝 | 小黄鱼钉墙孔自攻套装 M8*80 50套/包 | 威研 | 包 | 30
325 | PVC阻燃波纹管 | 外径20 50米/卷 | 联塑 | 卷 | 3
|  | 外径25 50米/卷 | 联塑 | 卷 | 3
326 | 结构胶 | 黑色、白色 | 雨虹 | 支 | 3
327 | 松节水稀释剂 | 10公斤 | 顺工 | 桶 | 5
328 | 乳胶漆专用滚筒刷 | 9寸/大号 | 立邦 | 把 | 10
|  | 6寸/中号 | 立邦 | 把 | 10
|  | 4寸/小号 | 立邦 | 把 | 10
329 | 电话曲线（听筒线） | -- | 坚龙 | 条 | 150
330 | 电话线 | 3米双头 | 坚龙 | 条 | 120
|  | 4×0.5 白色HBYV4*1/0.5MM 100米/扎 | 三圈 | 扎 | 40
|  | 4×0.5 黑色户外 /2+2*0.5100米/扎 | 亨通 | 扎 | 8
331 | 电缆护套线 | 1.5平方×3×100米 | 双菱牌 | 卷 | 5
|  | 2.5平方×3×100米 | 双菱牌 | 卷 | 3
|  | 4mm²×3 100米/卷 | 双菱牌 | 卷 | 5
332 | 护套线 | RVV 2×1.5平方 | 荔湾 | 卷 | 12
|  | 3×1.5MM | 庆丰 | 卷 | 3
333 | 黄绿双色地线 | 1.5平方黄绿双色100米/扎 | 珠江 | 卷 | 18
| 黄绿双色地线 | 2.5平方黄绿双色100米/扎 | 珠江 | 卷 | 15
| 黄绿双色地线 | 4平方黄绿双色100米/扎 | 珠江 | 卷 | 3
| 黄绿双色地线 | 6平方黄绿双色100米/扎 | 珠江 | 卷 | 5
334 | 双色难燃铜地线（黄绿双色地线） | ZB-BVV 1.5mm²双色100米/ | 珠江/国标 | 卷 | 18
|  | ZB-BVV2.5mm²双色100米/扎 | 珠江/国标 | 卷 | 12
|  | ZB-BVV4mm²双色100米/扎 | 珠江/国标 | 卷 | 2
|  | ZB-BVV6mm²双色100米/扎 | 珠江/国标 | 卷 | 4
335 | 双塑铜电线 | 1.5mm² ×100米阻燃 | 双菱牌 | 卷 | 18
|  | 2.5mm² ×100米阻燃 | 双菱牌 | 卷 | 45
|  | 4mm²×100米阻燃 | 双菱牌 | 卷 | 15
|  | 6mm² ×100米阻燃 | 双菱牌 | 卷 | 20
|  | ZB-BVV 16mm² 100米/卷 | 双菱牌 | 卷 | 10
|  | ZB-BVR 2.5mm² 100米/卷(软线） | 双菱牌 | 卷 | 10
|  | ZB-BVR 4mm² 100米/卷(软线） | 双菱牌 | 卷 | 10
|  | ZB-BVR 6mm² 100米/卷(软线） | 双菱牌 | 卷 | 10
336 | 电线 | BVV-ZB1.5MM | 庆丰 | 卷 | 25
|  | BVV-ZB2.5MM | 庆丰 | 卷 | 70
|  | BVV-ZB4.0MM | 庆丰 | 卷 | 5
337 | HDMI视频线 | QS8118 1米 | 秋叶原 | 条 | 50
338 | 电视AV线 | 3色头，1.5米 | 达而稳 | 条 | 110
339 | 电视同轴线 | 两螺头，1.5米 | 珠江 | 条 | 25
340 | 电视同轴线 | 一螺头一公头，1.5米 | 珠江 | 条 | 25
341 | 铜芯屏蔽信号线 | 铜芯0.75*2 100米卷 | / | 卷 | 8
342 | 10千伏地线接地棒 | JDX-NS接地棒25方 1*3+7米 | / | 套 | 1
343 | 1KV低压热缩套管 | 直径20mm，100米/卷 | 国际 | 卷 | 15
|  | 直径30mm，25米/卷 | 国际 | 卷 | 15
|  | 直径50mm，25米/卷 | 国际 | 卷 | 8
|  | 直径80mm，25米/卷 | 国际 | 卷 | 6
344 | 安全带 | 高空作业安全带 双勾1.8米 TB-2 | 国际 | 套 | 5
345 | 安全帽（贴字） | 贴广医三院 | 国标 | 个 | 40
346 | 剥线钳 | LA812528 | 老A | 把 | 25
347 | 大力钳 | 8寸 | 国标 | 把 | 20
348 | 铝合金方钢锯 | DL6001 12英寸 | 得力 | 把 | 5
349 | 电工锤 | 500G | 国标 | 把 | 2
350 | 八角锤 | 3LB（减震） | 德力西 | 把 | 2
351 | 羊角锤 | 10oz 小号 圆头 | 德力西 | 把 | 2
352 | 电线管折弯器 | 20#:1米 | / | 把 | 2
|  | 25#：1米 | / | 把 | 2
|  | 32#：54cm | / | 把 | 2
353 | 工具袋 | 550×450 | 国标 | 只 | 32
354 | 公制特长球头内六角匙 | 9件套 | 世达 | 个 | 9
355 | 梅花扳手 | LA9102 加长 | 国标 | 套 | 5
|  | 12件/套 | 国标 | 套 | 5
|  | 世达09315 精密螺丝刀金钢7件套 | 国标 | 套 | 5
356 | 棘轮扳手 | 迷你棘轮扳手套装，棘轮扳手+32件批头+14件套筒 | 国标 | 套 | 5
357 | 尖嘴钳 | 6寸 | 国标 | 把 | 25
|  | LA15316 6寸 | 老A | 把 | 20
358 | 斜口钳 | 6寸 | 国标 | 把 | 1
359 | 斜嘴钳 | 世达6寸70202A 6寸 | 世达 | 把 | 40
|  | LA13506 6寸 | 老A | 把 | 15
360 | 钢丝钳 | LA111203 | 老A | 把 | 50
|  | LA115308 8寸 | 老A | 把 | 10
361 | 卷尺 | 5m黑白系列钢卷尺5mx19mm H8005A | / | 个 | 10
|  | 8203 5米 | 得力 | 把 | 8
362 | 铝合金人字梯 | 七步梯2.1米 | / | 个 | 15
|  | 五步梯1.5米 | / | 个 | 19
363 | 美工刀 | DL4256 | 得力 | 把 | 8
364 | 玻璃胶枪 | / | 飞豹 | 把 | 12
365 | 直口铁皮剪 | SK5航空剪 DWJD-2435 | 德力西 | 把 | 8
366 | 管剪刀 | 32MM | 国标 | 把 | 10
367 | 线槽剪 | LA111288 | 老A | 把 | 10
368 | 移动式电源卷盘 | 20米GN8030 3*2.5 | / | 套 | 8
|  | 50米GN-804 3*2.5 | / | 套 | 2
369 | 螺丝刀 | 十字 LA613510A 5*100mm | 老A | 把 | 10
|  | 一字 LA613510B 5*100mm | 老A | 把 | 10
|  | 十字 LA613620A 6*200mm | 老A | 把 | 10
|  | 一字 LA613620B 6*200mm | 老A | 把 | 10
|  | 十字穿芯 LA622207 8*300mm | 老A | 把 | 10
|  | 一字穿芯 LA622107 8*300mm | 老A | 把 | 10
|  | 双头 66206 6*150mm | 世达 | 把 | 10
|  | 十字形螺丝刀系列 63612 #1x125mm | 世达 | 把 | 25
|  | 十字形螺丝刀系列 63616 #1x300mm | 世达 | 把 | 2
|  | 一字十字双头螺丝刀，规格6.3*125mm | 世达 | 把 | 16
|  | 双用6*150mm型号66206 | 世达 | 把 | 90
|  | 一字形螺丝刀系列 63701 #4.5x125mm | 世达 | 把 | 30
370 | 螺丝刀套装 | 家用组合小号螺丝刀套装一字平口十字多用 | / | 套 | 8
371 | 数字压力计 | 手持式GM522 | / | 套 | 3
372 | 钥匙箱 | 72位高460mm长380mm | / | 个 | 3
373 | 台虎钳 | 4英寸台虎钳 DL2904Z | 得力 | 个 | 3
374 | 水晶钳 | UCP-376TX | 宝工 | 把 | 3
375 | 水平尺 | DL291000 1米 | 得力 | 把 | 3
376 | 强光工作灯 | K011 折叠款 | / | 个 | 3
377 | 头戴式工作灯 | AT-718 N9灯珠 | AUX奥克斯 | 个 | 8
378 | 污水泵 | WQD6-18-0.75KW-220V | 广洋 | 个 | 5
379 | 防滑工作手套 | / | 3M | 对 | 10
380 | 开口扳手 | 17件/套 | 老A | 套 | 5
381 | 多功能扳手 | 八合一水槽扳手 | / | 把 | 3
382 | 活动扳手 | W1329 大开口8寸 | 威达 | 把 | 3
|  | LA12606 6寸 | 老A | 把 | 3
|  | LA12608 8寸 | 老A | 把 | 3
|  | 8寸 | 国际 | 把 | 20
|  | 10寸 | 国际 | 把 | 25
|  | 12寸 | 国际 | 把 | 20
383 | 铝合金角尺 | 400MM | 国标 | 把 | 5
384 | 断牙取出器 | 4分 | 国标 | 支 | 3
|  | 6分 | 国标 | 支 | 3
385 | 电烙铁 | 电动两用电烙铁+吸头+发热芯 | / | 套 | 8
|  | 智能电烙铁便携式迷你焊台PD65W 黑色 主机+CC线+65W快充头 | / | 套 | 2
|  | 60W 480℃ | 黄花 | 套 | 2
386 | 电动拉柳枪头 | 电动省力柳枪头，长度160mm | / | 套 | 2
387 | 单把拉钉枪 | 90501型8寸 | 世达 | 把 | 4
388 | 合金轴承割刀 | 切割管径5-50mm | 金赛骑 | 把 | 5
389 | 自吸式滚筒刷 | 无缝 15.5cm*20cm | / | 把 | 10
390 | 电力安全工具柜智能恒温除湿 | 约高：2m,约宽：0.8m,约深：0.45m， 厚度：1.2mm | 安科 | 个 | 2
391 | 游标卡尺 | 0-150mm | 得力 | 把 | 8
392 | 井盖钩不锈钢 | 38cm尖口 | 铁亿人 | 条 | 5
|  | 78cm尖口 | 铁亿人 | 条 | 5
393 | 电笔 | 250V/160 | 飞利浦 | 支 | 15
|  | RTV-211 | 罗宾汉 | 支 | 8
394 | 吊顶吸盘 | 强力吸盘小 | 立昌 | 套 | 3
|  | 强力吸盘大 | 锐尔 | 套 | 3
395 | 手枪钻 | GSL120-LI | 博世 | 套 | 3
|  | WU173 裸机 | 威克士 | 套 | 2
396 | 冲击钻 | WU388 裸机 | 威克士 | 套 | 2
397 | 角磨机 | WU806 裸机 | 威克士 | 套 | 2
|  | GWS800 220V | 威克士 | 套 | 2
398 | 电锯 | WU535X 裸机 | 威克士 | 套 | 2
399 | 专用焊嘴 | FX951 专用焊嘴 T12系列焊嘴 马蹄形 T12-C08 | / | 根 | 2
|  | FX951 专用焊嘴 T12系列焊嘴 马蹄形 T12-C1 | / | 根 | 2
|  | 日本白光FX951 专用焊嘴 T12系列焊嘴 马蹄形 T12-BCF1 | / | 根 | 3
400 | 20V锂电 | 2.0Ah | 威克士 | 个 | 2
|  | 4.0Ah | 威克士 | 个 | 2
401 | 电动式管道疏通机 | GQ-180,标配16.5米弹簧 | / | 台 | 1
402 | 切割机 | 14寸型材切割机JIG-FF03-355 | 东城 | 台 | 1
403 | 工业吹风机 | 600W DL661600 | 得力 | 台 | 1
404 | 台式砂轮机 | 磨车刀钻头工件400W6寸砂轮 | 罗尼克斯 | 台 | 2
405 | 热风枪 | Q1B-FF-2000 | 东城 | 套 | 2
406 | 电焊机 | ZX7-315 双电压逆变直流带3米焊把2米接地线 | 东城 | 套 | 1
|  | FX888D 65W拆消静电电焊台 恒温电焊台936升级 FX-888D | 日本白光 | 套 | 2
407 | 电动压管钳 | CZ-1550 卡压15-50模具 | 卓普 | 套 | 2
408 | LED轨道射灯 | 7W 白色 白光 | 微硕 | 个 | 35
409 | LED射灯轨道 | 铝 加厚 | 微硕 | 米 | 6
410 | 无影灯泡 | 24V 25W | 上海灯泡三厂 | 只 | 230
411 | 吸顶灯盘 | 22W 环形 （底盘不带电源） | 三雄极光 | 个 | 70
412 | 吸顶灯罩 | 22w | 三雄极光 | 个 | 150
413 | LED环形灯管 | 13W 白光 | 汾江 | 个 | 700
|  | 12w白光 雷达感应带光感 | 鑫达 | 个 | 80
414 | LED灯泡 | 1w E27 白光 | 佛山照明 | 个 | 60
|  | 3w E27 白光 | 佛山照明 | 个 | 15
|  | 5w G24横插 白光 | 佛山照明 | 个 | 150
|  | 5w螺头 白光/黄光 | / | 个 | 280
|  | 10W E27 白光/黄光 | 佛山照明 | 个 | 450
|  | 5w E27 白光/黄光 | 佛山照明 | 个 | 300
|  | 柱形灯泡15W | 三雄极光 | 个 | 20
|  | 柱形灯泡20W | 三雄极光 | 个 | 20
|  | 柱形灯泡40W | 三雄极光 | 个 | 20
415 | 嵌入式LED筒灯 | 3.5寸 7w 白光/黄光 | 佛山照明 | 个 | 15
|  | 4寸 12w 白光/黄光 | 佛山照明 | 个 | 60
|  | 6寸 20w 白光/黄光 | 佛山照明 | 个 | 8
|  | 7寸 24w 白光 A6系列 | 进势牌 | 个 | 25
416 | 低压灯泡 | 12v 5w E27 白光 | 欧普 | 个 | 120
417 | LED吸顶灯盘 | 集成吊顶平板灯30*30cm | / | 套 | 8
418 | LED灯珠 | 2针插脚 12v 黄光 | 佛山照明 | 个 | 110
419 | 有机玻璃灯片 | 114cm*54cm 奶白/透明/磨砂 | 宝龙 | 块 | 90
|  | 54.5cm*54.4cm 奶白/透明/磨砂 | 宝龙 | 块 | 180
|  | 114CM*24CM 奶白/透明/磨砂 | 宝龙 | 块 | 20
|  | 84CM*24CM 奶白/透明/磨砂 | 宝龙 | 块 | 20
420 | LED光管 | 15w T8 6500k | 三雄极光 | 支 | 1300
|  | 9w T8 6500k | 三雄极光 | 支 | 3000
421 | LED一体光管支架 | 8w 丽致T5 60cm | 三雄极光 | 套 | 25
|  | 16w 丽致T5 120cm | 三雄极光 | 套 | 70
422 | 一体灯 | 白色18w白光 尺寸120*7*4cm | / | 个 | 30
423 | 集体一体灯盘 | 600 mm*300 mm | 佛山照明 | 套 | 30
424 | 一体LED灯盘 | 600*600 32w 白光 | 三雄极光 | 套 | 250
425 | LED集成吊顶灯 | 300*300 白光 | 三雄极光 | 套 | 5
|  | 600*600 白光 | 三雄极光 | 套 | 5
|  | 600*300 白光 | 三雄极光 | 套 | 5
|  | 1200*300 白光 | 三雄极光 | 套 | 30
|  | 1200*600 白光 | 三雄极光 | 套 | 8
426 | 集成天花灯 | 300×300MM | / | 个 | 20
427 | LED射灯轨道 | 铝 加厚 | 微硕 | 米 | 6
428 | LED探照灯 | 5W YD/9500 | 依利达 | 个 | 40
429 | 格栅灯 | 18w 白光 120*7*4cm | 三雄极光 | 套 | 32
430 | LED支架 | 9W 60cm | 三雄极光 | 个 | 30
|  | 15W 120cm | 三雄极光 | 个 | 70
431 | 吧台灯 | 5w 75*300 白光 | 欧普 | 个 | 10
432 | 电子镇流器 | 36W | 三雄 | 个 | 15
433 | 光管支架 | 30W 电子式 | 三雄 | 套 | 5
|  | 40W 电子式 | 三雄 | 套 | 6
|  | 40W 电感式 | 佛山照明 | 套 | 6
|  | T8 40w 锐利系列紫外线杀菌专用 | 三雄 | 套 | 180
434 | 萤光管 | T5/14W | 三雄 | 支 | 5
|  | T8/36W/6500K | 飞利浦 | 支 | 5
435 | 灭蚊灯管 | T5 6W | / | 支 | 45
|  | T8 10W | / | 支 | 9
|  | T8 15W | / | 支 | 9
436 | 路灯头 | 50w 6500k | 达祥之光 | 个 | 9
|  | LED/OL-0038 55w 6500k | 德肯照明 | 个 | 3
437 | 投光灯 | 30W | 三雄极光 | 个 | 15
|  | 100W | 三雄极光 | 个 | 8
438 | 冷库灯 | 白色 YU-10W 220V | 圣绪 | 个 | 6
|  | 白色 YU-10W 24V | 圣绪 | 个 | 3
439 | 浴霸取暖泡 | E27 275W 125*165mm银色石英玻璃 | 公牛 | 个 | 3
440 | 紫外线灯架 | 40w灭菌灯架+镇流器+延长线 | / | 套 | 50
441 | LED路灯模组 圆形 | 含驱动40W，外径120mm，总高59mm | 米朗 | 套 | 15
442 | LED路灯模组 方形 | 含驱动 40w，发光面尺寸235mm，总长300mm，宽70mm | 米朗 | 套 | 15
443 | 600*600LED净化灯盘镇流器 | 44w 0.9A/1.05A（含线头） | 飞利浦 | 个 | 5
444 | 不锈钢款工业排气扇 | 16寸 220v 外径460mm，内径410mm，桶高270mm | 宝工 | 个 | 1
445 | 测温仪 | UT306C | 优利德 | 套 | 2
|  | 03031 红外测温仪 | / | 把 | 7
446 | 测电笔 | TYP 140-2K | 罗宾汉 | 支 | 20
|  | 62501 | 世达 | 支 | 140
447 | 寻线器 | SML-BTS-1 | 杉木林 | 套 | 5
448 | 万用表 | 指针式 HD-390A+ | 兄弟 | 套 | 5
|  | UT120C 卡片式数字万用表 | / | 套 | 5
|  | F15B+ 数字万用表 | 福禄克 | 套 | 2
|  | VC890C | 胜利 | 套 | 18
|  | 数字式 UT39E+ | 优利德 | 套 | 1
449 | 万用表笔 | 胜利VICTOR | 胜利 | 套 | 1
450 | 数字兆欧表 | UT501A | 优利德 | 套 | 1
451 | 数字钳形电流表 | KEW 2200 | 克列茨 | 套 | 1
|  | UT202A+ | 优利德 | 套 | 1
|  | UT205A+ | 优利德 | 套 | 1
452 | 热成像仪 | UTi260A | 优利德 | 套 | 1
453 | 红外测距仪 | LM100A | 优利德 | 套 | 1
454 | 相序仪 | UT261B | 优利德 | 套 | 1
455 | 直流低电阻测试仪 | UT620C+ | 优利德 | 套 | 1
456 | 电源极性检测器 | ZTW1002(10A) | 正泰 | 个 | 1
|  | ZTY1002B(16A) | 正泰 | 个 | 1
457 | 直流继电器 | CDZ9-54PL细十四脚 DC24-30V | 正泰 | 只 | 1
458 | 板车轮 | 4寸橡胶丝杆重型万向轮 | / | 只 | 9
|  | 4寸橡胶重型车轮 | / | 只 | 25
|  | 4寸橡胶重型万向轮 | / | 只 | 42
|  | 5寸板车轮子 | / | 只 | 42
|  | 5寸橡胶重型实心静音车轮 | / | 只 | 36
|  | 5寸橡胶重型实心静音定向轮 | / | 只 | 36
|  | 5寸橡胶重型实心静音万向轮 | / | 只 | 38
|  | 6寸重型聚氨酯脚轮 | / | 只 | 16
|  | 8寸橡胶重型实心静音万向轮 | / | 只 | 16
459 | 电子温湿度计 | E-18配1米可拆探头线 | 三印 | 个 | 10
460 | 不锈钢射流式自吸泵 | BJZ22v | 凌霄 | 台 | 2
461 | 工控PLC锂电池 | 3.6V LS17500 | 帅福得 | 套 | 21
462 | 鼓风机 | 600W工业级吹尘机 DL661600 | 得力 | 台 | 3
463 | 钢锯架 | 铝合金强力型钢锯1根双面锯条、6支不同用途钢锯条 | 艾瑞泽 | 套 | 1
464 | 直流稳压电源 | 开关型直流稳压电源 可调电流表 高分辨率数显直流电源 手机维修 UTP1306S（32V 6A输出） | 尤利德 | 台 | 1
465 | 综合工具箱 | 家电维修综合工具箱家用电烙铁内六角螺丝刀老虎钳套装 | 世达 | 套 | 1
466 | 水枪 | 短杆250MM | 熊猫 | 把 | 2
467 | 双钩挂钩 | 13*2.5cm | / | 个 | 100
468 | 密码锁 | 防盗迷你长舌密码锁 | / | 个 | 12
469 | 充电锂电池 | 充电器1+5号锂电池*4 | 南孚 | 套 | 8
470 | 充电锂电池 | 5号4600mAH 含4粒电池+充电器 | 索尼 | 套 | 4
471 | 壁扇 | 直径400MM | 美的 | 台 | 8
|  | 钻石牌FS-65扇罩直径650mm | 钻石 | 台 | 20
472 | 楼底扇 | 直径400MM | 美的 | 台 | 7
473 | 保温袋 | 铝箔加厚20*25 100个/包 | / | 个 | 20000
474 | 落地扇 | 直径400MM | 美的 | 台 | 50
475 | 浴巾架 | 不锈钢50*14*23cm | / | 个 | 80
476 | 瓷砖防滑剂 | BZD-BL桶装 5斤每桶 | 碧之道 | 桶 | 50
477 | 免维护畜电池 | 2S 12v 165Ah | / | 个 | 4
478 | 发电机蓄电池 | MF 12V 165Ah6-QW-165R加强型 | / | 个 | 3
479 | 钳表 | KEW2200 | / | 台 | 3
480 | 婴儿安全座椅 | 挂墙可折叠 | / | 套 | 3
481 | 玻璃纸 | 遮光1.5米茶色，12米/卷 | / | 米 | 43
|  | 磨砂1.2米白色，10米/卷 | / | 米 | 20
小计：