广州医科大学附属第三医院3T MRI临时电缆
采购安装项目需求

1、 项目概况
广州医科大学附属第三医院由于病理科楼配电系统拆除，原门诊楼3T MRI设备需采购一组低压电缆作为设备的临时供电。现总务科拟对所需物资的采购及安装进行询价采购。
1. 项目地址：广州市荔湾区多宝路63号
2. 采购项目清单：
	序号
	项目
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	低压电缆
	WDZB-YJY 4*150+1*70
	米
	30
	含电缆头制作

	2
	电力套管
	110PVC
	米
	30
	

	3
	辅材
	/
	项
	1
	电缆头、热缩套、五金辅材等


3. 实施周期：按采购人通知后10日历天（含供货期）
2、 服务要求
1. 完成采购电缆物资的敷设安装工作；
2. 完成所涉及的各个室内天花吊顶修复、孔洞封堵修复工作；
3. 安装完成后，对电缆设施进行相关试验工作，确保安全可靠；
4. 项目过程中产生的所有报价其他费用均由中标供应商负责，不再另行增项。
5. 质保期：整体一年。
3、 资质要求
机电安装二级，并在有效期内。
总 务 科    
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附件：报价表
项目名称：                                  
	总报价
	（大写）人民币                      元整（￥           元）

	其他说明：


备注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。
2.报价中必须包含采购项目清单所有内容以及完成采购物资所需的一齐辅材、售后服务、全额含税发票、合同实施过程中应预见和不可预见费用等一切费用。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。
3.此表是报价文件的必要文件，是报价文件的组成部分。 


报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：
[bookmark: _GoBack]报价单位名称（盖公章）：
日期：   年   月 

