1、 [bookmark: bookmark4]项目名称：污（废）水、废气、噪声检测项目

二、项目性质：服务采购项目
[bookmark: bookmark5]三、项目内容、期限及金额
（一）项目内容：污（废）水、废气、噪声检测处理工作，改善院内环境，负责我院荔湾院区检测项目。
[bookmark: bookmark8]（二）服务期限：服务期为自合同签订之日起三年（拟定），合同以满足检测的条件为前提。

[bookmark: bookmark10]（三）检测目录点位：
1.无组织废气，污水站边4个采样点。检测甲烷、臭气浓度、氨、氯气、硫化氢等政府要求检测项目；每个季度采集出具检测报告。

2. 废气，备用发电机废气排放口处。检测二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度、颗粒物等政府要求检测项目。污水站废气排放口。检测氨、硫化氢、臭气浓度。每个季度采集出具检测报告。
3.废水：综合废水排放口（DW001）。检测PH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、色度、挥发酚、总氰化物、粪大肠菌群数MPN/L、总余氯等政府要求检测项目。每个季度采集出具检测报告
悬浮物SS、化学需氧量。每周采集出具检测报告
粪大肠菌群数MPN/L，每月采集出具检测报告

4.噪声（昼夜），医院周边界检测，LeqdB(A) 等政府要求检测项目。每个季度采集出具检测报告。
5.排污许可证变更要求的其他项目。
[bookmark: bookmark11]（四）报价要求：
1. [bookmark: bookmark12]报价为人民币含税全包价，包工、包料、包质量、包安全责任，投标人在投标文件的报价明细表中需列明明细。包括但不限于：工人工资、福利、劳工意外保险费、社保费、节假日加班、管理人员费用、员工福利等；劳保用品、服装费：一切劳保用品、服装费用；培训费：一切专业培训、办证费用；工具材料费：除采购人提供以外所需的工具及材料；设备费以及办公费：除采购人提供以外所需的设备以及办公设备费用；物资费：所有清洁剂、洗涤剂、消毒剂等；设备的维护及管理费用；营业利润、应缴的税费等合同实施过程中应预见和不可预见费用。
2. [bookmark: bookmark13]报价需标明各项目的检测方法及频率次数，不符合规定的，取消投标资格。
[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]（五）付款方式
[bookmark: _GoBack]服务费每半年结算一次，中标单位根据检测统计报告以及服务费发票给采购人，由采购人负责走流程银行转账支付。
[bookmark: bookmark16]
五、投标人资格
[bookmark: bookmark17]（一）符合《政府采购法》第二十二条单位资格条件；分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权。
[bookmark: bookmark18]（二）投标单位需为经工商部门注册成立且从事污（废）水、废气、噪声检测检测行业或与之相关的独立法人企业，具备《污（废）水、废气、噪声检测服务许可证》。
[bookmark: bookmark19]（三）投标需要有政府部门颁发的经营许可证，须有单位提供检测处理证明。
[bookmark: bookmark20]（四）具有良好的商业信誉，近1年经营活动无严重违法失信记录（以营业执照显示范围或广州市商事主体信息公示平台或国家企业信用信息公示系统公布信息为准）。
[bookmark: bookmark21]（五）本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。
[bookmark: bookmark22]六、项目要求
[bookmark: bookmark23]（一）项目概况
通过投标方式确定单位，负责我院荔湾院区2026 -2028 年（拟定）污（废）水、废气、噪声检测项目，出具检测报告和改善处理建议。
[bookmark: bookmark24]（二）项目范围及内容
负责2026—2028年（拟定）我院荔湾院区范围内污（废）水、废气、噪声检测服务，中标单位在其它特殊时期必须按照政府部门要求完成我院的污（废）水、废气、噪声检测工作。
[bookmark: bookmark25]（三）	服务地点：院内指定地点。
[bookmark: bookmark26]（四）	服务要求及质量标准
1. [bookmark: bookmark27]中标单位应严格按照国家及广州市的法规和行业标准，按时保质完成采购人指定任务。
2. [bookmark: bookmark28]中标单位根据项目要求自行配备设施、工具设备、工作人员以及劳保用品，并根据实际需要定期进行调整补充，所聘人员、所购物品须符合相关规定及标准，满足项目要求。
3. [bookmark: bookmark29]中标单位所提供的服务应以维护医院环境为目的，减少检测环境污染以及对职工生活、交通的影响，坚持文明作业、安全作业和高效作业。
4. [bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark31]中标单位应保证服务范围内及环保政策要求必须及时进行相关处理。
[bookmark: bookmark32]（五）其他要求		
1. [bookmark: bookmark33]采购人有权对中标单位服务质量进行管理和监督，考核方式为不定期检查与随机抽查相结合，对检查发现的严重问题限期整改落实并进行复查。
2. [bookmark: bookmark34]中标单位及服务人员不得向外泄露院内数据情况。
[bookmark: bookmark35]
七、双方权利义务：
（一）中标单位应严格执行劳动法、劳动合同法及相关法规、规章，必须与聘请的员工签订书面劳动合同，负责支付工人工资、福利津贴（五险一金）、税费等所需的一切费用，采购人不再向中标单位支付任何费用。
[bookmark: bookmark36]（二）中标单位负责服务范围内的安全作业管理，严格按有关部门的要求，制定有关规章制度。
[bookmark: bookmark37]（三）中标单位应遵守法律、法规，抓好交通安全和全作业工作，负责工作人员的思想教育、专业培训，做到遵纪法，持证上岗。
[bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39]（四）服务期内，中标人发生治安、交通、安全生产故、火灾等安全案件或违反计划生育、社保政策及劳动纠纷等，出现人员伤亡和财物损失，均由中标单位自行负责，并承担由此产生的一切费用，不得以任何理由向釆购人追偿。
（五）为确保环保工作正常运营，双方不得任意终止本釆购项目。
[bookmark: bookmark40]（六）如果釆购人根据实际情况增减或者移动采集点时，中标单位须根据安排并作出专业的调整 。
[bookmark: bookmark41]（七）中标单位必须服从我院对于环境保护的管理要求，重大节假日、领导视察、环境卫生检查时间，安排专门人员及设施配合我院环境管理整治需要。
[bookmark: bookmark42]（八）在执行过程如遇未尽事宜，双方可协商解决。
[bookmark: bookmark43]（九）其他具体权利义务以合同约定为准。本项目合同需经我院审核、双方签署后生效，中标单位不得以任何理由拒绝我院将本需求内容以明文形式列入合同内。
[bookmark: bookmark44]八、	违约责任：
以下情形将视为中标单位违约，我院将追究中标人相关法律责任：
[bookmark: bookmark45]（一）中标单位在检查中多次达不到整体标准要求，或造成重大社会影响的；
[bookmark: bookmark46]（二）出现挂靠或擅自将合同转包、分包给第三者的；
[bookmark: bookmark47]（三）因管理不善造成恶劣影响的、拖欠工人工资及发生重大安全作业事故和重大群体性事件等现象的；
[bookmark: bookmark51]（四）服务期未满的情况下，中标单位擅自停止服务的。
[bookmark: bookmark52]（五）中标单位管理不到位，人员责任心不强，工作疏忽大意，造成采购人重大损失的，或者违反合同其他约定的。
[bookmark: bookmark53]（六）其他违约责任以合同约定为准。本项目合同需经我院审核、双方签署后生效。
[bookmark: bookmark54]九、	评标方法
[bookmark: bookmark55]（一）提供资料
1. [bookmark: bookmark56]营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证，或新颁发“三证合一”营业执照（复印件加盖公司公章）；
2. [bookmark: bookmark57]本项目经营资质证明（复印件加盖公司公章）；
3. [bookmark: bookmark58]过往类似业绩证明材料（需附合同或中标通知书等证明材料，复印件加盖公司公章，如投标人无相关业绩证明可不提供）。
4. [bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark59]服务方案及报价：按附件报价表格式的报价（投标单位需按采购方需求制定相关方案及报价，需加盖公司公章）。
[bookmark: bookmark61]（二）	投标要求
投标单位在提交投标文件时，投标文件需用信封密封， 信封封面以文字打印方式注明投标人信息及项目信息， 所有密封处、纸张黏贴处（如有）应加盖投标人公章， 不符合投标人资格要求及投标方式要求的，以无效投标处理。不接受联合体投标。投标单位须提交纸质投标材料和对应扫描电子材料（录入U盘随标书一同提交）。







附件：报价表
广医三院：
    兹收到贵单位询价邀请函，现就贵院需求作以下报价和检测方法、频率：
1. 无组织废气报价： 
2. 废气报价：
3. 废水报价
4. 噪声报价

总报价 ：
                                 公司名（盖章）：
                                  日期：

一、


项目名称：


污（废）水、废气、噪声检测项目


 


 


二、项目性质：服务采购项目


 


三、项目内容、期限及金额


 


（一）


项目内容：污（废）水、废气、噪声检测处理工作，改善


院


内环境，负责


我


院荔湾院区检测


项目。


 


（二）服务期限：服务期为自合同签订之日起


三


年


（


拟定


）


，


合同以


满足检测


的


条件为


前提。


（


三


）


检测目录点位


：


 


1.


无组织废气，污水


站


边


4


个


采样点


。


检测甲烷、臭气


浓


度


、


氨、氯气


、


硫化氢


等


政府要求检测


项目


；每


个季度采集出具


检测


报告


。


2.


 


废气


，备用发电


机废气排放


口


处。


检测


二氧化硫


、


氮


氧化物


、林


格曼黑度、颗粒物


等


政府要求检


测


项目


。


污水站废气排放口。检测氨、硫化氢、臭气浓度。


每


个季度采集出具


检


测


报告


。


 


3


.


废水


：


综合


废


水


排放


口（


DW001


）


。检测


PH


、


悬浮物


、化学需氧量、五


日


生化


需氧量


、氨氮、动植物


油、石油


类、阴离子表面活性剂、色度、挥发酚、


总氰化物


、


粪


大肠菌


群数


MPN/L


、总余氯等


政府要求检测


项目。


每


个季度采集出


具


检测


报告


 


悬浮物


SS


、


化学需


氧


量


。


每周


采集出具


检测


报告


 


粪


大肠菌


群数


MPN/L


，


每月


采集出具


检测


报告


 


4


.


噪声


（昼夜）


，


医院周边界


检测


，


L


eqdB(


A)


 


等


政府要求检测


项目。


每


个


季度采集出具


检测


报告


。


 


5.


排污许可证


变更


要求的其他项目。


 


（


四


）报价要求：


 


1.


 


±¨¼ÛÎªÈËÃñ±Òº¬Ë°È«°ü¼Û£¬°ü¹¤¡¢°üÁÏ¡¢°üÖÊÁ¿¡¢°ü°²È«ÔðÈÎ£¬Í¶±ê


ÈËÔÚÍ¶±êÎÄ¼þµÄ±¨¼ÛÃ÷Ï¸±íÖÐÐèÁÐÃ÷Ã÷Ï¸¡£°üÀ¨µ«²»ÏÞÓÚ£º¹¤ÈË¹¤×Ê¡¢¸£Àû¡¢ÀÍ




一、 项目名称： 污（废）水、废气、噪声检测项目     二、项目性质：服务采购项目   三、项目内容、期限及金额   （一） 项目内容：污（废）水、废气、噪声检测处理工作，改善 院 内环境，负责 我 院荔湾院区检测 项目。   （二）服务期限：服务期为自合同签订之日起 三 年 （ 拟定 ） ， 合同以 满足检测 的 条件为 前提。 （ 三 ） 检测目录点位 ：   1. 无组织废气，污水 站 边 4 个 采样点 。 检测甲烷、臭气 浓 度 、 氨、氯气 、 硫化氢 等 政府要求检测 项目 ；每 个季度采集出具 检测 报告 。 2.   废气 ，备用发电 机废气排放 口 处。 检测 二氧化硫 、 氮 氧化物 、林 格曼黑度、颗粒物 等 政府要求检 测 项目 。 污水站废气排放口。检测氨、硫化氢、臭气浓度。 每 个季度采集出具 检 测 报告 。   3 . 废水 ： 综合 废 水 排放 口（ DW001 ） 。检测 PH 、 悬浮物 、化学需氧量、五 日 生化 需氧量 、氨氮、动植物 油、石油 类、阴离子表面活性剂、色度、挥发酚、 总氰化物 、 粪 大肠菌 群数 MPN/L 、总余氯等 政府要求检测 项目。 每 个季度采集出 具 检测 报告   悬浮物 SS 、 化学需 氧 量 。 每周 采集出具 检测 报告   粪 大肠菌 群数 MPN/L ， 每月 采集出具 检测 报告   4 . 噪声 （昼夜） ， 医院周边界 检测 ， L eqdB( A)   等 政府要求检测 项目。 每 个 季度采集出具 检测 报告 。   5. 排污许可证 变更 要求的其他项目。   （ 四 ）报价要求：   1.   报价为人民币含税全包价，包工、包料、包质量、包安全责任，投标 人在投标文件的报价明细表中需列明明细。包括但不限于：工人工资、福利、劳

