广州医科大学附属第三医院3TMRI精密空调维护

保养服务项目需求

- 项目概况

原精密空调设备的维保合同于2026年1月31日结束，为保证临床使用需求及设备正常运转，现需对该空调设备维保服务进行服务询价采购。

- 项目地址：广州市荔湾区多宝路63号

- 服务内容：

| 序号 | 维保周期 | 维保内容 | 更换耗材 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 季度 | 每季度对空调室外机冷凝器进行清洗1次。对空调设备进行巡查和基本测试，及时发现并记录故障或隐患，对于现场就能够处理的故障或故障隐患就现场解决，否则将故障隐患上报。汇总3个月工作记录，提交甲方管理人后申请办理维保费结算。 | 每3个月更换室内机G4级别空气过滤网1次。 |  |
| 2 | 年度 | 每年对空调设备、管线进行安全巡检，发现老化管线及时更换修复。每年提交年度总结1份（书面及电子版）。 |  |  |
| 3 | 维修响应及要求 | 当甲方通知，空调设备出现一般性故障时，应在2-4小时内到达现场排除故障。当空调设备出现需更换配件时，应在24小时内排除故障。当空调设备出现A、B系统同时故障情况下，在故障未排除时，乙方（维保方）需持续性进行维修直至空调系统修复正常使用。 |  |  |
| 4 | 备用配件 | 乙方需配备充足常用维修配件，为甲方提供快捷服务。特殊配件货期不超过48小时。 |  |  |

- 维护设备清单

| 空调品牌 | 设备型号 | 数量（套） | 设备条码（序列号） |
| --- | --- | --- | --- |
| 艾默生 | P2040UAPMS1R | 1 | 2101300184211C030001 |

- 服务要求：当医院发展需要，供应商接到院方提前终止维保通知时，维保服务期按通知时间当月截止。目前空调设备处于24小时运行，运行正常。本维保项目属于包干项目，在维保期内该空调设备出现故障所产生维修费用（含维修人工、配件、耗材）均由供应商承担（自然灾害不可抗力原因除外），维修配件供货时间不超24小时，特殊配件货期不超过48小时。

- 实服务周期：2026年2月1日至2028年2月1日

*在合同期内供应商收到院方提前终止维保通知时，维保服务期按通知时间当月截止，当季维保服务费考评后按月办理结算。

- 报价与结算

最高限价：2.64万元

项目以季度形式进行结算，每季度维保方汇总当季工作记录及考核表格（见文末范本），提交甲方管理人后申请办理。当院方发出终止维保服务通知时，按通知当月截止，以月为单位计算此前未结算服务款。

- 资质要求

供应商应当是主要设备（空调设备）的生产厂商或是已获得主要设备（空调设备）生产厂商授权的代理商(项目授权维修点)，并提供授权文件。

- 报价表格

项目名称：

| 总报价 | （大写）人民币 元整（￥ 元） |
| --- | --- |
| 其他说明： |  |

备注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含采购项目清单所有内容以及完成采购物资所需的一齐辅材、售后服务、全

额含税发票、合同实施过程中应预见和不可预见费用等一切费用。所有价格均应以人民币报

价，金额单位为元。

3.此表是报价文件的必要文件，是报价文件的组成部分。

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价人名称（盖公章）：

日期：   年   月

- 考核表格范本

广州医科大学附属第三医院（荔湾院区）

精密空调维保服务考核表

| 维保周期： 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 评定标准 | 服务情况 | 备注 |
| 1 | 每季度定期巡检1次。 | 维保期内缺少巡检1次，扣减200元。 | □是 □否完成 |  |
| 2 | 每季度室外机冷凝器进行清洗1次。 | 维保期内缺少清洗保养1次，扣减200元。 | □是 □否完成 |  |
| 3 | 每3个月更换室内机G4级别空气过滤网1次。 | 维保期内缺少更换过滤网1次，扣减200元。 | □是 □否完成 |  |
| 4 | 维修响应及要求。 | 维保期内每次服务不达标扣减200元。 | □是 □否达标 |  |
| 5 | 维保工作报告、总结。 | 未按时递交维保工作报告、总结，每次扣减200元。 | □是 □否完成 |  |
| 维保公司：盖章 |  |  | 管理部门：盖章 |  |

总 务 科

2026年1月20日