广州医科大学附属第三医院

（荔湾院区）楼宇主干光缆升级项目采购需求

- 项目名称：广州医科大学附属第三医院（荔湾院区）楼宇主干光缆升级项目

- 采购预算：人民币310,400元（含税）

- 具体需求：光缆一批。

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价限价 | 总价限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12芯单模光缆 | 1.12芯室外单模光缆 2.采用GYTS 光缆的结构 3.防水性能：单根钢丝中心加强芯松套管内填充特种防水化合物 4.完全缆芯填充,双面涂塑钢带（PSP）提高光缆的抗透潮能力 5.光学性能：最大插入损耗1310nm≤0.62；1550nm≤0.54 6.检验依据为GB/T 50312-2016 7.提供第三方检测报告威尔克通信实验室室外单模铠装光纤信道检测报告 8.提供ISO9001，ISO14001,ISO45001认证，提供CE认证，提供ROHS认证 | 530 | 米 | 7 | 3710 |  |
| 2 | 24芯单模光缆 | 1.24芯室外单模光缆 2.采用GYTS 光缆的结构 3.防水性能：单根钢丝中心加强芯松套管内填充特种防水化合物 4.完全缆芯填充,双面涂塑钢带（PSP）提高光缆的抗透潮能力 5.光学性能：最大插入损耗1310nm≤0.62；1550nm≤0.54 6.检验依据为GB/T 50312-2016 7.提供第三方检测报告威尔克通信实验室室外单模铠装光纤信道检测报告 8.提供ISO9001，ISO14001,ISO45001认证，提供CE认证，提供ROHS认证 | 3290 | 米 | 15 | 49350 |  |
| 3 | 48芯单模光缆 | 1.48芯室外单模光缆 2.采用GYTS 光缆的结构 3.防水性能：单根钢丝中心加强芯松套管内填充特种防水化合物 4.完全缆芯填充,双面涂塑钢带（PSP）提高光缆的抗透潮能力 5.光学性能：最大插入损耗1310nm≤0.62；1550nm≤0.54 6.检验依据为GB/T 50312-2016 7.提供第三方检测报告威尔克通信实验室室外单模铠装光纤信道检测报告 8.提供ISO9001，ISO14001,ISO45001认证，提供CE认证，提供ROHS认证 | 1540 | 米 | 22 | 33880 |  |
| 4 | 48芯LC光纤配线架 | 1.高度1U 2.光纤端接解决方案分为48位机柜安装光纤配线架 3.支持48-96芯光纤，可配SC,ST,FC,LC等多种耦合器接头 4.支持标准19英寸机柜 5.固定式设计 6.盒盖可以遮护整个光缆和终端器件； 7.全钢壳体，喷塑处理，美观大方 8.附带光纤的盘绕、固定和以及现场组装所需的管理部件；不含耦合器和尾纤 9.提供ISO9001，ISO14001,ISO45001认证，提供CE认证，提供ROHS认证 | 36 | 个 | 330 | 11880 |  |
| 5 | 耦合器（LC双工） | 1.模块化设计，即插即用 2.FC\LC\ST\SC耦合器 3.材料：陶瓷芯 4.材料:符合RoHS认证 | 624 | 个 | 23 | 14352 |  |
| 6 | 单模尾纤（LC） | 1.标准:满足GB/T 50312-2016 2.采用G657A抗弯曲纤芯 3.光纤连接器：LC单模单芯尾仟 4.长度：1.5米 5.套圈材料：陶瓷 6.耐用性≥500次连接 7.直径:1.8mm 8.LC连接器最大插入损耗<0.25dB . 9.温度范围:-25度到+70度 10.材料：符合ROHS材料指令 | 1248 | 条 | 25 | 31200 |  |
| 7 | LC-LC单模跳线 | 1.光纤连接器：LC/LC光纤跳线 2.长度：3米 3.套圈材料：陶瓷 4.材料：符合ROHS材料指令 5.第三方测试报告：连接器符合UL444测试认证报告，并提供证书 6.标准:满足GB/T 50312-2016 7.耐用性≥500次连接 8.直径:1.8mm 9.LC连接器最大插入损耗<0.3dB . 10.温度范围:-25度到+70度 | 200 | 条 | 90 | 18000 |  |
| 8 | 镀锌铁槽1 | 100*100*2.0mm，含安装配件及安装服务 | 200 | 米 | 110 | 22000 |  |
| 9 | 镀锌铁槽2 | 200*100*2.0mm，含安装配件及安装服务 | 60 | 米 | 142 | 8520 |  |
| 10 | 安装支架 | 定制，材质40*40mm镀锌角铁 | 150 | 个 | 25 | 3750 |  |
| 11 | 光缆标牌 | 定制 | 400 | 个 | 7 | 2800 |  |
| 12 | 光纤敷设服务 | 光纤敷设服务 | 4830 | 米 | 9 | 43470 |  |
| 13 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 1056 | 芯 | 28 | 29568 |  |
| 14 | 光纤测试 | 光纤测试 | 528 | 芯 | 15 | 7920 |  |
| 15 | 光纤调试 | 光纤调试 | 1 | 项 | 24000 | 24000 |  |
| 16 | 现场勘测与保障 | 现场勘测、网络保障 | 1 | 项 | 6000 | 6000 |  |

- 服务要求

- 交货时间：  根据采购人约定时间 。交货地点： 采购人指定地点         。

- 中标人安装时须对采购人场地有良好保护措施，及时清理拆箱和安装产生的物料。由于中标人原因对采购人的场地内设备、设施造成损失，由中标人负责赔偿。

- 验收由采购人、中标人共同进行货物的验收，验收合格后双方在供货三联单和验收表上签字确认，验收合格货物交付采购人。采购人在验收中如发现货物不符合合同的约定，有权拒收货物，采购人同意更换的，中标人应于收到采购人拒绝收货通知书之日起3个工作日内重新提供符合合同约定的货物，否则，视为中标人逾期交货。

- 中标人保证合同货物是全新、未曾使用过的，进货渠道合法，其质量、规格及技术特征符合采购需求中的要求，符合采购人实际使用需求。

- 质保期为自采购人有关部门验收合格之日起计算，质保期不低于3年。在质保期内，非因采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，中标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决，负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。凡因产品质量及安装问题造成事故的，经相关机构认定，中标人应承担相应的赔偿责任。

- 付款方式

- 合同货物全部运送到指定地点交付并完成安装及验收合格后，凭中标人开具的正式发票、验收证明（采购人代表签字确认合格）、合同复印件，由采购人在30天内向中标人支付款项。

广州医科大学附属第三医院（荔湾院区）楼宇主干光缆升级项目报价表

- 报价表                                                                                                  单位：元

| 序 | 项目名称 | 产品要求 | 服务要求 | 数量 | 采购限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州医科大学附属第三医院 （荔湾院区）楼宇主干光缆升级项目 | 详见采购需求 | 详见采购需求 | 1项 | 310400 |
| 项目总报价人民币（大写）： （小写）： 其中税费 元，不含税金额为 元。 |  |  |  |  |  |

备注：报价包括了设计、制造、项目实施及运至交货地的仓储费、包装、运输费、送货费、售后、人员工资、原材料价格市场波动等引起的费用、退换物品的费用及保修期内的各种税费等所有费用，采购人不再另行支付其他任何费用。

二、交货时间：  根据采购人约定时间    。交货地点： 采购人指定地点         。

三、质量保证承诺：                                                                                                  。

四、售后服务承诺：质保期   年，                                                                                      。

投标人名称（盖章）：                                                单位法人或授权代表（签字）：

投标人地址：                                                       办公电话：           手机：

报价时间：    年   月  日

报价清单

单位：元

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12芯单模光缆 | 1.12芯室外单模光缆 2.采用GYTS 光缆的结构 3.防水性能：单根钢丝中心加强芯松套管内填充特种防水化合物 4.完全缆芯填充,双面涂塑钢带（PSP）提高光缆的抗透潮能力 5.光学性能：最大插入损耗1310nm≤0.62；1550nm≤0.54 6.检验依据为GB/T 50312-2016 7.提供第三方检测报告威尔克通信实验室室外单模铠装光纤信道检测报告 8.提供ISO9001，ISO14001,ISO45001认证，提供CE认证，提供ROHS认证 | 530 | 米 |  |  |
| 2 | 24芯单模光缆 | 1.24芯室外单模光缆 2.采用GYTS 光缆的结构 3.防水性能：单根钢丝中心加强芯松套管内填充特种防水化合物 4.完全缆芯填充,双面涂塑钢带（PSP）提高光缆的抗透潮能力 5.光学性能：最大插入损耗1310nm≤0.62；1550nm≤0.54 6.检验依据为GB/T 50312-2016 7.提供第三方检测报告威尔克通信实验室室外单模铠装光纤信道检测报告 8.提供ISO9001，ISO14001,ISO45001认证，提供CE认证，提供ROHS认证 | 3290 | 米 |  |  |
| 3 | 48芯单模光缆 | 1.48芯室外单模光缆 2.采用GYTS 光缆的结构 3.防水性能：单根钢丝中心加强芯松套管内填充特种防水化合物 4.完全缆芯填充,双面涂塑钢带（PSP）提高光缆的抗透潮能力 5.光学性能：最大插入损耗1310nm≤0.62；1550nm≤0.54 6.检验依据为GB/T 50312-2016 7.提供第三方检测报告威尔克通信实验室室外单模铠装光纤信道检测报告 8.提供ISO9001，ISO14001,ISO45001认证，提供CE认证，提供ROHS认证 | 1540 | 米 |  |  |
| 4 | 48芯LC光纤配线架 | 1.高度1U 2.光纤端接解决方案分为48位机柜安装光纤配线架 3.支持48-96芯光纤，可配SC,ST,FC,LC等多种耦合器接头 4.支持标准19英寸机柜 5.固定式设计 6.盒盖可以遮护整个光缆和终端器件； 7.全钢壳体，喷塑处理，美观大方 8.附带光纤的盘绕、固定和以及现场组装所需的管理部件；不含耦合器和尾纤 9.提供ISO9001，ISO14001,ISO45001认证，提供CE认证，提供ROHS认证 | 36 | 个 |  |  |
| 5 | 耦合器（LC双工） | 1.模块化设计，即插即用 2.FC\LC\ST\SC耦合器 3.材料：陶瓷芯 4.材料:符合RoHS认证 | 624 | 个 |  |  |
| 6 | 单模尾纤（LC） | 1.标准:满足GB/T 50312-2016 2.采用G657A抗弯曲纤芯 3.光纤连接器：LC单模单芯尾仟 4.长度：1.5米 5.套圈材料：陶瓷 6.耐用性≥500次连接 7.直径:1.8mm 8.LC连接器最大插入损耗<0.25dB . 9.温度范围:-25度到+70度 10.材料：符合ROHS材料指令 | 1248 | 条 |  |  |
| 7 | LC-LC单模跳线 | 1.光纤连接器：LC/LC光纤跳线 2.长度：3米 3.套圈材料：陶瓷 4.材料：符合ROHS材料指令 5.第三方测试报告：连接器符合UL444测试认证报告，并提供证书 6.标准:满足GB/T 50312-2016 7.耐用性≥500次连接 8.直径:1.8mm 9.LC连接器最大插入损耗<0.3dB . 10.温度范围:-25度到+70度 | 200 | 条 |  |  |
| 8 | 镀锌铁槽1 | 100*100*2.0mm，含安装配件及安装服务 | 200 | 米 |  |  |
| 9 | 镀锌铁槽2 | 200*100*2.0mm，含安装配件及安装服务 | 60 | 米 |  |  |
| 10 | 安装支架 | 定制，材质40*40mm镀锌角铁 | 150 | 个 |  |  |
| 11 | 光缆标牌 | 定制 | 400 | 个 |  |  |
| 12 | 光纤敷设服务 | 光纤敷设服务 | 4830 | 米 |  |  |
| 13 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 1056 | 芯 |  |  |
| 14 | 光纤测试 | 光纤测试 | 528 | 芯 |  |  |
| 15 | 光纤调试 | 光纤调试 | 1 | 项 |  |  |
| 16 | 现场勘测与保障 | 现场勘测、网络保障 | 1 | 项 |  |  |
| 合计 | 人民币 元 |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

日期：