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第一章 投标邀请
广州医科大学附属第三医院拟与遴选合格的第三方服务机构，为我院提供远程心电数据服务平台建设、运营及配套技术服务，以深入落实国家医疗信息化政策，提升临床诊疗效率与患者就医体验。
一、项目概述
1、名称
项目名称：广州医科大学附属第三医院远程心电数据服务平台采购项目
采购方式：院内公开招标
预算：80万元/年（动态心电服务的收费模式为按次收费，单次报价不高于190元/例）

2、项目内容及需求情况：
	序号
	项目名称
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求

	1
	远程心电数据服务平台服务项目
	1项
	详见第二章



二、投标人资质要求
1、报名人应具备以下条件：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024年至2025年度内任意一年的年度财务状况报告或年度财务报表(新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表复印件)或基本开户行出具的资信证明，证明材料加盖公章。
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供至报名截止时间前6个月内任意一个月缴纳社会保险凭据及由税收部门开具的缴纳税收证明（如依法免税或不需要缴纳社会保险的，提供相应证明材料），证明材料加盖公章。
（3）参加我院公开采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（报名人出具有效的承诺函并加盖公章）
2、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目的采购活动。（提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的查询结果并加盖公章，如相关失信记录已失效，报名人需提供相关证明资料）。
3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目的响应。(响应人出具有效的声明函加盖公章)
4、报名人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人。提供有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件，如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件,加盖公章；如为分公司报名，必须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目响应的授权书原件；如报名人为自然人的需提供自然人身份证明。
5、本项目不接受联合体报名，不得分包、转包。（响应人出具有效的声明函并加盖公章）
三、获取招标文件
招标公告发布日起，通过广州医科大学附属第三医院网站（https://www.gy3y.com/）自行下载获取。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：
（一）递交截止时间：2026年7月2 日12:00，仅受理纸质响应文件，纸质材料一式五份（正本1份/副本4份），密封完好；
（二）开标时间地点：院内评标会时间地点院方自定，投标人无需参加。
（三）递交地点：广州市荔湾区多宝路63号行政楼301办公室。（不接收快递）。
五、公告期限
自本公告发布之日起10个日历天。自2026年6月22日起至2026年7月2日12:00止。
六、本项目联系方式：

1.采购人信息
名称：广州医科大学附属第三医院
地址：广州市荔湾区多宝路63号
联系方式：冉老师 020-81292617


第二章 采购需求
一、项目需求概况：
	序号
	项目名称
	数量   （单位）
	履行期限
	技术规格、参数及要求
	单价限额（元）

	1
	远程心电数据服务平台服务项目
	1项
	自合同签订之日起一年，或本项目采购预算使用结算完为止，以先到达的条件为准。
	详见第三点技术标准要求
	不超过190元/例



二、主要商务要求
	标的提供的时间
	签订合同后至服务期结束

	标的提供的地点
	医院荔湾院区（广州市荔湾区多宝路63号）、黄埔院区（广州市黄埔区长贤路55号）

	投标有效期
	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天

	履约保证金
	不收取

	其他
	真实性和有效性：同意采购方以任何形式对我方投标文件内容及采购方认为有必要的相关资料的真实性和有效性进行审查、验证。
招标文件附件：投标人应将招标公告的招标文件附件中“补充附件”内容填写好相关信息后附在投标文件中。



三、技术标准要求：

远程心电数据服务平台服务项目
	技术标准要求

	1
	（一)总体要求:
1.投标人在投标文件响应表中必须列出具体数值，如果投标人只注明“差不多”、“接近”等不明确表述的，按照不完全响应或者完全不响应处理。
2.参数中带“★”号的条款为实质性要求，投标人的投标方案不得对“★号的部分产生偏离，否则将导致投标无效;参数中带“▲”号条款作为评审时的重要技术参数，不作为“★”号实质性条款，“▲”号条款的负偏离不会导致投标无效，但是会影响投标人的技术、商务得分。

	2
	（二）技术服务要求：

	3
	远程心电数据服务是基于互联网与物联网技术，构建心电数据采集、传输、存储、AI 预分析及共享于一体的云端服务平台。患者佩戴远程心电监测设备，体征数据实时上传至云端服务器，经标准化数据清洗与人工智能预分析后，生成结构化报告；医生可在线复核、判读，患者可通过移动端随时查看、下载、分享报告。平台支持危急值自动预警、历史数据对比、多终端同步，显著缩短报告等待时间，降低纸质打印成本，方便患者异地就医。

	4   ★
	1、 服务期内提供：
动态心电监护仪、导联线等配件的免费更换，故障48h内修复。

	5
	2、临床数据管理与分析功能：
包括处理动态心电单据管理信息、动态心电业务开单、动态心电报告及审核、动态心电数据总览、动态心电报警信息、动态心电报告信息、动态心电预警报告、动态心电单据统计信息、设备轨迹信息、心电；
支持向量心电图（VCG）功能、室晚电位（VLP）功能、心率变异性（HRV）功能数据摘机上传等功能。

	6   ▲
	3、AI辅助、预分析及报告生成：
支持AI预分析并生成初筛报告；
提供报告AI解读，可将报告医疗语言解释为通俗易懂的沟通语言，协助医生与患者沟通。
在收到患者完整的心电数据信息后，应在24小时内向医院提供远程心电数据筛查、分析报告，报告的准确率需达到95%以上。

	7   ★
	4、多终端数据查看：
通过监护大屏展示相应页面，包括业务总览（涉及患者姓名、科室信息、业务状态、实时参数等信息）等信息，以及危急值预警信息等；
检查结束且报告审核后，患者可在微信/APP 安全查看结论；
戴机期间医护可在线回顾已采集数据，实时评估佩戴质量；
支持医生端一键分享实时数据及结论。

	8   ▲
	5、实时监测与危急值管理：
可通过系统对动态心电戴机患者进行实时P波参数分析，实现24小时房颤筛查；
支持实时显示单个患者12导联同步心电波形及相应参数 (心率、P 波、RR 间期、S-T 段)，支持实时显示患者的心率、血压、血氧；
达到危急值预警，通过微信自动推送，危急值发生时可直接在病人信息旁直观显示（如ST段压低、抬高）。

	9  
	6、移动应用：
支持患者、医生及专家通过移动通讯设备随时随地获取患者生命信息、设备运行状态查看、业务管理、心电数据心电事件的查看分析统计预警等全方位操作；
可绑定移动端设备，通过微信小程序等功能对患者地理位置及设备运行状态（电池电量、导联贴片等）进行管理，并对设备佩戴质量、设备网络信号质量进行评估；

	10  ▲
	7、 移动应用功能：
移动端小程序可统计心律失常数据，包括：室上性（房性心律失常、房室交界性）、室性心律失常、其他心律失常；
移动端小程序可实时对ST波参数进行实时分析，提供ST危急值，可对24小时整体散点图以及平均各小时散点图进行分析及查看详细对应心电图片段；
通过安卓平板应用，实现一站式业务开单，移动通讯设备随时随地获取患者生命信息、心电数据心电事件的查看分析统计等全方位操作。

	11
	8、 物联网设备管理：
设备运行状态（电池电量、导联贴片等）进行管理，并对设备佩戴质量、设备网络信号质量进行评估、远程佩戴：可通过系统远程控制患者佩戴的设备终端，远程解决患者佩戴途中的问题，避免无效戴机。

	12  ▲
	9、数据统计：
具有数据统计分析功能，支持数据挖掘，提供数据导出；
可将分析结果中的情况按小时统计，方便查看全天不同时间的情况；

	13
	10、WEB 服务与浏览功能：
无需安装软件，院内任意一台联入网络的计算机即可浏览；
系统支持多种报告包括波形资料的回顾、编辑、浏览；提供用户登录功能，为不同用户分配不同的查看权限；支持同一病人不同检查时间心电图波形对比功能；
浏览时可进行报告和波形打印。

	14
	11、数据管理与隐私保护：
建立数据中心，汇总各类生理参数数据，实现各医疗机构对数据的统一存储、统一管理；对外共享数据时支持数据保护，符合数据隐私设置要求，隐藏病人关键信息，能做到对患者检查结果等信息保密，未经采购方同意不得泄露给第三者，否则投标方承担所有相应责任。

	15
	12、平台运营服务：
平台基建服务：采用分布式微服务架构，通过独立分库的区块链构建云平台系统。各服务支持独立部署和集中部署；支持网关服务，实现路由、服务聚合、服务发现、认证、鉴权、限流、熔断、缓存、Header 头传递等功能配置；保证系统正常有效的使用，需要具有消息队列技术，支持事务消息、顺序消息、批量消息、定时消息、消息回溯等功能。
业务支撑：支持设备管理、人员管理、科室训练等管理条件；网络管理设计权限，主要功能包括：医生用户名分配，权限设定，模块开启关闭，差错流程处理，数据备份等。电图报告的生命周期管理，通过调用链跟踪、分布式日志系统、消息队列等记录每一份心电报告周期，对功能调试、问题排查、定位都提供可靠保障；具有心电自动分析服务，支持诊断分级，对所有采集下来的数据进行诊断分级处理。支持数据预分析和结果分级，可查看分析的诊断结果和数据危急等级，帮助医生诊断和判断患者心电数据具体情况；具有心电自动分析服务，支持诊断分级，对所有采集下来的数据进行诊断分级处理。支持数据预分析和结果分级，可查看分析的诊断结果和数据危急等级，帮助医生诊断和判断患者心电数据具体情况。

	16  ▲
	13、系统运维：
可通过系统远程控制患者佩戴的设备终端（电池、导联状态、设备地理位置等信息），远程解决患者佩戴途中的问题，降低维护成本，避免无效戴机。

	17  ▲
	14、技术支持与售后保障：
响应时间要求：7×24小时响应，现场问题处理：5×8小时；
当服务内容中系统出现故障时，30分钟内响应并提供远程工程师技术支持，若远程支持不能解决故障时12小时内维修工程师到达现场；
提供系统培训服务，包括对医院医护人员及相关人员的培训；

	商务需求

	1  ▲
	同类业务业绩情况
	提供5家已合作项目服务合同的首页和签章页原件扫描件；

	3  ▲
	投标人的技术团队和专业能力
	根据投标人拟定投入本项目的技术及服务人员不少于2人；具有计算机技术或软件技术证书。

	4  ▲
	售后服务承诺
	投标人针对本项目的做出后续服务承诺。 对于包括但不限于问题处理响应时间要求、系统出现故障时处理的承诺和响应。

	其他

	1
	履约评价
	近三年在市政府采购中心未有履约评价为差的记录，要求供应商提供承诺函。

	2
	诚信评价
	投标人在参与政府采购活动中不存在诚信相关问题，须提供《诚信承诺函》。



四、付款方式：
中标人对服务项目完成后，以实际服务报告为对账依据，于每月5号前出具上月对账单，在10个工作日内经采购人相关科室核实后再到财务科结算，凭中标人开具的正式全额发票于1个月内以银行转账方式支付服务费用。
第三章 响应文件编制要求
一、响应文件制作
（1）投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。
（2）投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。
（3）投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。
附本次响应文件报价指定格式：
报价一览表
投标人名称：
	序号
	内容
	服务内容
	期限
	单例收费价格（元）
	备注

	1
	投标报价
	远程心电数据服务平台服务项目
	1年
	
	

	2
	投标有效期
	
	
	
	


注：1.投标人须按要求填写所有信息。
投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：
投标人名称（加盖公章）：
日期：
（4）投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。
二、投标文件提交
（1）仅受理纸质响应文件，纸质材料一式五份（正本1份/副本4份）。
（2）提交地点：广州市荔湾区多宝路63号广州医科大学附属第三医院行政办公楼3楼医务科
（3）截止时间：2026年7月2日12:00。
（4）出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：
1、至截止时间，投标文件未完整提交的的。
2、投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名或签名印章不完整的。
3、投标文件损坏或不正确的。
4、投标文件应按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的要求招密封投标文件。


第四章 开标与评标
一、开标
1、招标工作人员按广州医科大学附属第三医院采购管理制度规定进行开标。
二、评标
1、评标方法
采购包1(远程心电数据服务平台服务项目)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）
2、评标原则
1）评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。
2）具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。
3）合格投标人不足3家有效供应商家数的，不得评标。
3、评标委员会大学附属第三医院采购工作人员
评标委员会由广州医科抽取评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。
4、院内评标会时间地点院方自定，投标人无需参加。
三、评审标准
（一）符合性审查
《符合性审查表》
	序号
	内容

	1
	投标报价：
1）投标报价未超过本项目最高限价
2）对全部招标内容进行投标报价
3）投标报价是唯一确定的

	2
	提供《投标函》，报价有效期为报价截止日后的90天

	3
	法定代表人证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章（原件）

	4
	投标文件按照投标文件规定要求签署、盖章

	5
	实质性响应招标文件中“★”号条款的服务、商务要求：投标方案不得对实质性服务与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离

	6
	实质性响应招标文件中规定的其它情况




详细评审表：
	序号
	评分项
	权重

	1
	价格
	10

	
	

	2
	技术部分
	55

	
	序号
	评分因素
	权重
	评分准则

	
	1
	项目服务能力响应程度
	30
	投标供应商须负责承担服务项目中所有项目，投标人对本委托服务项目的重要技术参数的响应情况进行评审，（提供相关截图证明作为证明，否则该条件指标视为不完全满足用户需求）。
参数完全满足或优于的，得30分；每负偏离一项扣6分，扣完为止。

	
	2
	项目实施服务方案
	20
	（一）评分内容：
根据各投标人提供的整体实施方案，包括不仅限于：
1、本项目服务内容的理解程度；
2、服务质量保障措施；
3、平台系统和设备的维护措施；
4、售后服务响应。
（二）评分依据：
1.每提供一项得3分，最高得12分 
2.在此基础上，由评审专家进行评价：
（1）充分理解用户需求，整体实施方案详细具体，具有针对性和可行性，各阶段服务计划详尽，完全满足且优于采购需求，评审为优加7分； 
（2）完全理解用户需求，整体实施方案基本完整，有一定的针对性和可行性，各阶段服务计划基本完整，能满足采购需求，评审为良加5分； 
（3）基本理解用户需求，整体实施方案无重大偏差，针对性和可行性较低，各阶段服务计划无重大缺漏，部分内容能满足采购需求，评审为中加3分；
（4）无法理解用户需求，整体实施方案及各阶段服务计划缺漏不可行，不能满足采购需求，评审为差加0分。

	
	3
	售后服务
	5
	1、动态心电监护仪、导联线等配件的免费更换，故障48h内修复；
可提供承诺函（格式自拟），得3分；未提供不得分。
2、响应时间要求：7×24小时响应，现场问题处理：5×8小时；
当服务内容中系统出现故障时，30分钟内响应并提供远程工程师技术支持，若远程支持不能解决故障时12小时内维修工程师到达现场；
提供系统培训服务，包括对医院医护人员及相关人员的培训；可提供承诺函（格式自拟），得2分；未提供不得分。

	3
	商务部分
	25

	
	序号
	评分因素
	权重
	评分准则

	
	1
	投标人的技术团队和专业能力
	5
	根据投标人拟定投入本项目的技术及服务人员不少于2人，得2分；具有计算机技术或软件技术证书，得3分；
注：须提供人员相关证书

	
	2
	同类业务业绩情况
	20
	评审要求：
考察投标人近三年承接过同类服务项目的二级或以上医疗服务机构服务项目情况，每提供一个得4分数，最高可得20分。
评分依据：
要求提供相应的项目合同或项目委托协议关键页复印件加盖投标人公章，原件备查。不提供或提供不全或提供资料不清晰专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况不得分。

	4
	其他
	10

	
	序号
	评分因素
	权重
	评分准则

	
	1
	履约评价
	5
	评审要求：
近三年是否有重大行政处罚、行业惩戒、严重负面报道、诉讼记录，无以上记录得满分，否则本项不得分。
评分依据：
注：要求供应商提供承诺函或天眼查等截图作为得分依据，格式自拟。不提供或未按要求提供或提供资料不清晰专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况不得分。

	
	2
	诚信评价
	5
	评审要求：
投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。
评分依据： 
须提供《诚信承诺函》，按招标文件格式要求提供，不提供不得分。如被认定提供的陈述与事实不符的，依法追究其责任。






第五章 合同版本


广州医科大学附属第三医院与XX公司
合作协议







甲方（委托方）：                                
乙方（服务方）：                                 


合同编号：       

2026年  月
地址：中国广州市南沙区丰泽东路106号
Add：No.106 Fengze East Road,GZ Nansha District,China
网站/Web：www.huayinlab.com
电话/Tel：400-888-1223

广州医科大学附属第三医院与XX公司
合作协议
甲方（委托方）：                             （以下简称甲方）
统一社会信用代码：
地址： 

乙方（服务方）：                              （以下简称乙方）
统一社会信用代码：
地址：

甲、乙双方本着“互惠互利、长期合作、共同发展”的原则，为提高医疗水平，降低医疗成本，实现资源共享，为病人提供优质的服务，发挥更大的社会效益，甲、乙双方经协商达成以下合作委托协议：

第一条  服务方式
甲方及甲方所属医疗机构与乙方共同使用乙方的心脏监测设备及技术软件为甲方的患者提供心电检测服务；乙方为甲方提供远程心电数据预处理服务和数据业务,甲方专业人员出具心电监护的诊断报告及签名，乙方按照服务内容收取技术服 务 费。
第2条  服务期限
服务期限：自【    】年【  】月【  】日至【    】年【  】月【  】日，为期：一年，或本项目采购预算使用结算完为止，以先到达的条件为准。

第三条  各方权利义务
(一)甲方权利义务
1.合同有效期内，甲乙双方根据业务开展需求，由乙方配备相应的设备(设备明细作为合同附件，含规格、型号、配置、数量), 甲乙双方就本项目开展配套工具的使用情况进行实时监控，乙方可根据配套工具的使用情况向甲方提出调整意见，双方协商无异议后进行调配，确保配套工具能充分发挥作用。
2.乙方对项目中提供的技术服务配套工具进行安装、调试，稳定运行后向甲方使用科室专业技术人员进行培训时，甲方需配合乙方准备好系统实施环境，召集科室人员进行集中学习培训。
3.乙方向甲方提供心电检测的相关数据供甲方专业人技术人员作为疾病诊断的重要参考依据，甲方诊断医师最终出具含签字的诊断报告。
4.乙方能够按照合同约定完成相关服务后，甲方应按照合同规定及时向乙方支付技术服务费。
5.甲方应妥善保管乙方提供的技术服务配套工具，并在乙方的指导下正确使用。如服务期间因甲方原因引起工具丢失的，甲方应承担相应的赔偿责任；如因甲方原因导致的工具损坏，甲方应向乙方承担配件成本费用，因患者使用不当导致配套工具损坏，与甲方无关，甲方配合乙方按照乙方工具损坏情况及乙方要求赔偿的数额要求患者进行赔偿，赔偿金由患者直接交给乙方指定账户。
[image: ](二)乙方的权利义务
1.乙方依照合作内容结合甲方建议，向甲方提供软硬件(智能心电信息化系统软件，心电中心设备等)配套工具。功能使用文档提供给甲方信息相关技术人员。
2.乙方应对心电监护设备、软件以及分析数据提供专网服务，网络安全管理服务、灾备服务、远程动态心电数据的分析服务等。(包括但不限于：提供远程动态心电数据的预分析服务项目的数据加密传输和调度服务；提供远程动态心电数据的预分析服务项目的网络安全监测、反病毒破坏、反黑客攻击等全面的网络管理服务；提供数据同步备份、应急灾备启动、灾难恢复等服务；提供心电监测数据的分析筛查服务；甲方应提供相应的专网环境和设备设施。
[image: ]3.乙方负责案涉产品的安装、调试、日常维护工作，并向甲方交付电子版产品操作手册；同时为甲方使用人员提供为期一周的专项操作培训，培训需保障参训人员考核合格率达到 100%。若甲方工作人员未按规范操作软件引发故障、差错的，该情形不属于乙方培训合格保证范畴，但乙方仍有义务配合甲方及时排查、处置对应故障。
4.服务期内，乙方对设备进行实时动态追踪管理，同时对设备的安全稳定运行进行日常的保养和维护(每季度一次),对于设备发生的故障，乙方应在甲方使用科室电话通知24小时内指派专业维修人员进行解决。服务期限内，乙方的设备及系统发生的故障，乙方应自行对其设备进行维护或更换修正，配件免费维修及更换，软件免费维护及升级。
[image: ]5.乙方根据甲方实际工作的需求，协助甲方完成与其他医疗机构的心脏监护网络搭建及合作项目。
6.乙方提供远程心电监测设备及技术软件供双方使用(乙方拥有该等设备和软件的所有权),乙方应确保设备和软件为乙方合法所有，不存在任何权利瑕疵，若因设备和软件的产权存在瑕疵引发纠纷，一律由乙方承担责任。服务期内，乙方负责设备系统的安全稳定运行和免费升级，设备的日常维护保养。
7.乙方应为甲方提供动态远程心电数据筛查、预分析服务，乙方为甲方提供的动态远程心电数据筛查、预分析服务不直接面向甲方患者。乙方在收到甲方患者完整的心电数据信息后，须在二十四小时内完成远程心电数据筛查、分析工作并向甲方出具对应分析报告，且保证出具报告诊断准确率不低于95%。
9.乙方指定的项目负责人(   )，联系方式(       ) 与甲方负责人(      )，联系方式(        )进行联系，共同负责合作内容的落实、科室建设和市场推广。双方负责对接的人员联系电话应保持上述联络通讯方式持续畅通。如果其中一方指定的人员发生变化，应至少提前三个工作日正式通知另一方，否则因一方联系方式或对接人变更导致服务不畅或故障产生的损失及责任由变更一方承担。
(三)双方的权利义务
1.乙方拥有智能心电信息化系统软件的所有权，未经乙方授权，甲方及甲方指定的第三方不得以转让、拷贝、租借给第三方等方式损害乙方的正当权益。
2.甲乙双方应本着诚信的态度，不将对方的任何业务数据以有意或无意的方式透露给第三方。
3.甲乙双方不能将对方的任何业务数据和技术秘密用于促进双方合作以外的任何目的，除非已获得对方先前的书面许可。
4.医疗业务应按照诊疗规范及医疗服务指南合规开展，双方均应努力避免医疗差错、事故、纠纷的发生。如在执业过程中出现因漏诊、误诊导致的医疗纠纷，应经医学会或司法鉴定等机构对医疗纠纷进行鉴定，各方将根据鉴定的结论，按照各自的过错比例承担相应的责任。对于甲方未经医学会或者司法鉴定机构对医疗纠纷进行鉴定而与患方进行和解的，双方协商解决。

第4条 结算条款
4.1各方确认，自【    】年【   】月【   】日起，甲方按照以下资费标准向乙方支付技术支持服务费：
	合作模式

	产品
	合作模式
	结算单价        （元/例)

	动态心电服务
	平台建设与维护技术服务费                （含预报告分析服务）
	


4.2 本协议生效后，双方每【1】个自然月结算一次服务费。
4.3 乙方对服务项目完成后，以实际服务报告为对账依据，于每月5号前出具上月对账单，在10个工作日内经采购人相关科室核实后再到财务科结算，凭中标人开具的正式全额发票于1个月内以银行转账方式支付服务费用。
甲方开票信息如下：
单  位： 
纳税人识别号：
4.4 甲方须将所有款项汇至乙方指定银行账户，否则乙方不承担由此产生的任何损失。
乙方指定银行账户信息如下：
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: _Hlk13759878]户  名：       
开户行：
账  号：

第五条  保密责任
[image: ]1.乙方及乙方工作人员不得利用为甲方提供动态心电数据的预分析服务获取的甲方及甲方患者的信息，从事与其他有关联或其他医疗机构有关的业务服务，否则甲方有权采取中止乙方服务等措施，由此产生的任何责任(包括但不限于给甲方、甲方的患者等造成的影响和损失),均由乙方承担法律责任。
2.服务期满后，乙方所获得的甲方及所属医疗机构提供给乙方的材料或乙方在提供服务过程中获得的一切与甲方及所属医疗机构的保密信息，包括但不限于患者隐私、患者信息、甲方文件、数据、费用清单等资料，保密信息应仍为甲方及所属医疗机构的财产，且乙方应立即归还原件和据此制作的副本，并删除存储于本方电脑、服务器或其他存储介质的有关信息。
3.未经乙方授权，甲方不得将乙方提供的软硬件以转让、拷贝、租借等方式提供给第三方。服务期满后，乙方有权将安装在甲方服务器上的配套软件卸载并关闭账号。

第六条  违约责任
1.本协议生效后，本协议不因双方各自的分立、合并、改制、股权变动而终止合作。本协议不应视为双方之间形成雇佣关系，任一方不应为另一方的行为承担任何连带责任。
2.本协议一经签订，甲乙双方均应严格按照本协议约定履行各自合同义务，如果本协议任何一方未能履行其在本协议下义务的，均构成违约事件。本协议如因法律法规调整、政策变更等不可抗力因素导致本协议全部或部分无法履行的，受影响一方应及时通知对方并提供有效证明文件，双方互不向对方承担违约责任，并可协商变更或解除本协议。
3.服务中因漏诊、误诊产生医疗纠纷，以医学会或司法鉴定机构鉴定结论为依据，各方按过错比例担责；甲方未经鉴定自行与患者和解的，相关责任由双方另行协商处理。
4.出现下列任一重大违约情形，致使双方合作无法正常持续开展的，守约方有权单方书面通知对方终止本协议，并要求违约方赔偿守约方因此遭受的全部实际经济损失：
4.1 甲方逾期、拖欠应付乙方服务费用；
4.2 乙方未按约定开展设备维护、故障问题响应滞后、诊断报告出具迟延，或报告诊断准确率持续低于95%等。

第7条  一般条款
（一）本协议约定有效期届满之日（自合同签订之日起一年，或本项目采购预算使用结算完为止，以先到达的条件为准），协议自动终止，双方无需另行出具书面终止通知。
(二)协议解除
1.协议解除，是指依法提前终止合同关系。经一方提前书面通知，甲乙双方可以协商一致解除协议。
2.双方确认，出现下列情形，致使本协议的履行成为不必要或不可能的，一方可以书面通知另一方解除本协议：
(1) 因发生不可抗力。
(2) 因对方违约使协议履行不能继续或没有必要继续履行。
(3) 若乙方提供的数据存在客观性、真实性、准确性、及时性任一维度不符合约定情形，并由此致使甲方产生医疗纠纷的。
3.除本协议另有约定外，协议解除后，乙方已完成的服务项目但未办理结算的，经甲方核对无误后，甲方需按照乙方实际完成的工作量据实支付相应的服务费用，发生医疗纠纷时除外。
4.若乙方未遵守甲方制定的品牌使用规范，或因其它原因对甲方及甲方关联单位的形象、声誉、利益造成损害的，甲方可以书面通知解除本协议，并要求乙方赔偿全部损失。
(三)适用法律和纠纷解决条款
1.本合同的生效、解释和履行，适用中华人民共和国(不含港澳台地区)法律。
2.[image: ]合作双方因履行本协议而发生的争议，应协商、调解解决。 协商、调解不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。

第八条 其他
1.本协议一式贰份，经合同各方法定代表人或委托代理人签字并盖章后生效；本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
2.本协议未尽事宜，双方另行签订补充协议加以约定并作为本协议的附件。协议附件与本协议具有同等法律效力。
3.甲乙双方因执行本协议或与本协议有关的一切通知都必须以书面形式送达对方，以特快专递等邮寄方式的邮寄地址以本协议附件中的地址为准，通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。
【以下无正文】




	甲方（盖章）：
	乙方（盖章）：

	授权代表人（签字）：      
	授权代表人（签字）：      

	签定日期：          月    日
	签定日期：      年    月    日
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