附件
一、项目简介：

近年来，国家高度重视妇幼健康事业发展，先后出台《“健康中国2030”规划纲要》《关于加强母婴安全保障工作的通知》等一系列政策文件，明确提出要完善妇幼健康服务体系，推进医疗信息化建设，提升产科服务质量与安全管理水平。同时，国家卫健委持续推进电子病历系统功能应用水平分级评价、医院信息互联互通标准化成熟度测评等工作，对医疗机构专科信息化建设提出了更高标准。广州医科大学附属第三医院产科作为国家临床重点专科、广东省重症孕产妇救治中心，承担着华南地区乃至全国的重症孕产妇救治重任，其信息化建设既是落实国家政策、提升区域母婴健康保障能力的关键举措，也是医院实现精细化管理、高质量发展的必然要求。
因此，亟需在院内信息系统基础上，进一步建设妇幼一体化管理平台，降低产科医护临床医疗数据处理和孕产妇管理难度，利用人工智能辅助产后出血疾病诊疗，精准预测产后出血概率并提供对应解决方案，弥补低年资医生对于经验不足及产后出血量预测不准确的短板，加强产科患者尤其是高危孕产妇管理，及时及早部署母婴安全保障措施，降低孕产妇死亡率。
建设清单及技术要求

妇幼一体化管理平台配置清单要求：

	妇幼一体化管理平台

	序号
	分类
	配置清单
	单位
	数量

	1
	软件
	数字化产科专科数据管理
	套
	1

	2
	
	智能体征采集系统
	套
	1

	3
	
	妊娠期产后出血监测管理
	套
	1

	4
	
	危重症救治中心数据看板
	套
	1

	5
	
	院内随访管理系统对接升级
	套
	1

	6
	
	院内信息对接及数据接入
	套
	1

	7
	硬件
	体征采集一体机
	套
	1


技术参数要求：

	序号
	名称
	技术参数

	1
	数字化产科专科数据管理
	产前保健管理
围绕孕产妇产前阶段的健康管理需求，提供全方位的保健服务功能，助力医护人员及时掌握孕产妇与胎儿健康状况，预防孕期并发症，具体功能如下：
1）产前初诊信息
为首次进行孕期检查的孕产妇提供全面的检查与评估服务。
2）产前复诊信息
根据孕产妇的孕周与孕期情况，制定定期的产前复诊计划。
3）*诊断及处理措施智能模板功能：支持通用模版配置及个性化模版配置功能
4）移动端（患者端）自助建档：产科患者自助建档。

高危孕产妇管理

针对存在妊娠风险的高危孕产妇，建立专门的管理体系，实现智能风险评估、专案管理、转诊随访等全流程管控，降低孕期风险，保障母婴安全，具体功能如下：
1）妊娠风险分级评估信息：按照相关规范标准对孕产妇进行妊娠风险分级评估。将孕产妇划分为不同的风险等级（如低风险、一般风险、较高风险、高风险、传染病），设置每个等级的评估规则，为后续的管理措施制定提供依据。
2）*妊娠风险分级自动评估及预警：系统可根据设置好的妊娠风险分级评估规则进行自动评估及评估预警；
3）*高危时间轴：单个患者全孕产周期中高危风险评估信息会根据评估内容及评估时间自动绘制时间轴供给临床医生查看，全周期高危情况变化一目了然；
4）高危孕产妇专案登记信息：对于评估为高危的孕产妇，为其建立专门的专案档案，详细记录孕产妇的风险因素、风险等级、评估时间、后续检查计划、治疗方案等信息。
5）高危孕产妇转诊信息
记录转诊原因、目标转诊机构、转诊时间等信息，并协助完成孕产妇档案资料的传输，确保转诊过程顺畅，为孕产妇获得及时、有效的救治争取时间。
6）*高危风险评级颜色标记：在孕产妇就诊的各个节点适时的给予高危风险评级对应的颜色标记提醒，如接诊列表、患者基本信息版面、患者档案列表等。

VTE管理

用于VTE相关信息的管理，根据孕产妇的年龄、体重、既往血栓病史、孕期并发症（如妊娠期高血压、妊娠期糖尿病）、分娩方式、卧床时间等因素，对孕产妇进行VTE风险评估。
*孕期曲线管理

通过对孕产妇孕期关键生理指标的监测与曲线绘制，直观反映孕产妇与胎儿的生长发育趋势，为孕期健康评估提供数据支撑，具体功能如下：BMI信息、孕妇血压信息、宫高信息等，支持数据录入及自动曲线绘制。

检查检验信息管理

整合孕产妇孕期及产后的各项检查检验数据，实现检查检验信息的集中管理、查询与分析，为孕产妇健康评估与诊疗决策提供依据。

艾梅乙管理

针对艾滋病（HIV）、梅毒、乙肝（HBV）感染孕产妇及所生儿童，建立全流程的个案登记与随访管理体系，实现感染防控与母婴阻断的规范化管理，具体功能如下：1）HIV 感染个案登记信息，2）梅毒感染个案登记信息，3）乙肝感染个案登记信息。

产时保健管理

聚焦孕产妇分娩过程中的医疗服务需求，实现分娩相关信息的实时记录与管理，保障分娩过程安全、有序进行，主要功能包括：
1）住院分娩登记信息
2）新生儿登记信息

产后保健管理

针对孕产妇产后恢复与新生儿早期护理需求，提供专业的产后保健服务与管理功能，促进孕产妇身体恢复，保障新生儿健康成长，具体功能如下：
1）产后访视信息（产后访视提醒）
2）产后42天检查信息（产后42天检查提醒）

结案管理

对孕产妇围产期结束后的相关情况进行登记与管理，包括正常结案、终止妊娠、孕产妇死亡等情况，完善孕产妇管理流程，确保信息记录的完整性与准确性，包括：围产期结案登记信息、终止妊娠登记信息、孕产妇死亡登记信息。

综合查询

提供多维度、便捷的信息查询功能，支持医护人员快速获取孕产妇从建档到产后全流程的关键信息，提升工作效率与诊疗准确性。

统计报表

按照医疗管理与卫生行政部门数据上报需求，生成标准化的门诊与住院统计报表，实现产科医疗服务数据的规范化汇总与上报。报表支持数据导出（如 Excel、PDF 格式），医护人员可直接用于工作汇报，同时满足卫生行政部门对住院分娩情况的月度监测需求。

*产品具有国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。（需提供证明并加盖公章）

	2
	智能体征采集系统
	患者使用体征采集一体机自助测量后数据（身高、体重、血压）自动记录传输至专科管理系统，减少患者排队等待时间，减轻医护人员事务性工作负担，同时提升医疗服务的精准度与规范性。

*产品具有国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。（需提供证明并加盖公章）

	3
	妊娠期产后出血监测管理
	1、孕产妇信息管理

根据产前-产时-产后不同妊娠周期分类，分别设置相应出血风险影响因子，包括通过与院内信息系统互联，可直接获取孕产妇产检信息中已有数据，无需医护手动输入即可同步至该模块；亦可根据医护临床需要，在该模块手动输入孕产妇生命体征监测数据。
2、*分时段产后出血概率预测

包括产前出血概率预测、剖宫产产时出血概率预测、阴道分娩产时出血概率预测、剖宫产产后出血量预测、阴道分娩产后出血量预测。

产后出血治疗方案

根据自然分娩或剖宫产产后出血根据出血量智能匹配多种治疗方案供诊疗参考。

*产品具有国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。（需提供证明并加盖公章）

*产品具备产妇数据分类方法相关国家知识产权发明专利证书。（需提供证明并加盖公章）

	4
	危重症救治中心数据看板
	支持本院及区域其他医院数据对接，掌握全区或全院数据：在院建档孕产妇数、高危孕产妇数，高危孕产妇六色管理数、质控与医疗安全指标等，并形成数据看板，无需一眼了解，全院高危孕产妇数据情况。

	5
	院内随访管理系统对接升级
	通过与医院HIS系统及院方随访系统进行对接，从HIS中实时抓取患者信息并通过Ai 识别存在高危风险的患者，经由医务人员审核后对患者进行分组和标记，并调用院内随访系统基于患者的风险类型自动进行对应的随访。

	6
	院内信息对接及数据接入
	系统支持与院内HIS、EMR、LIS、PACS等核心业务系统间的统一数据对接机制，实现患者基本信息、门诊挂号、住院登记、医嘱信息、诊断记录、检验结果、检查报告等关键数据的实时同步与共享。

支接产科门诊现有业务系统数据接入系统。支持数据统一严格按照医疗数据安全管理、电子病历规范及医院信息化建设要求执行，全程采取安全加密、分步迁移、双向校验等措施，确保数据完整、准确、可追溯，不出现丢失、错漏及信息泄露。

	7
	体征采集一体机
	支持识别患者前一站式采集血压和身高体重数据自动上传到系统。


三、运行功能验证

以上参数按需提供证明材料并加盖公章，供应商提交报名后3天内采购人有权要求报价人对所投产品按用户需求书相关的功能需求进行展示，以保证所投产品各项指标的真实性，不能提供或不符合功能需求与响应文件不符的视为虚假响应。
四、其他要求

服务/实施期限

项目实施周期为6个月，从双方确认的正式开始提供服务之日起算。

实施要求

为保障实施进度，提前申报需要用到的项目部署资源

相关服务人员需签订相关保密协议

需要按照我院的安全管理要求，对默认密码进行密码配置

对相关使用人员提供详细的部署和运维培训

售后服务要求

供应商应有良好的服务理念和完善的售后服务体系，能够提供本地技术服务。
针对本项目，提出完整而切实可行的服务方案。

项目实施周期内派助点人员不少于60天，保修期应提供7×24小时热线电话、远程网络、现场等服务方式。热线电话和远程网络提供技术咨询和即时服务，1小时内给予明确的响应并解决；现场服务适用于排解重大故障，应在接到医院服务请求后2小时内到达现场解决。

质保期：本项目应用软件从项目整体验收通过之日起2年。

质保期过后，可按照建设费用的10%每年，收取运维费用。 

验收要求

供应商应提供软件的最新版本。

供应商必须在合同规定的时间内，以完工验收申请报告形式书面通知采购人以声明整个系统完毕，采购人确认申请报告的第三个工作日为验收测试开始日。

采购人与供应商一起对整个平台系统依据合同要求进行检查测试；对所有模块及系统功能部分进行测试，并对系统进行48小时连续测试，15天试运行。

供应商必须提供完整的软件安装、操作、配置和维护手册。包括但不限于：《系统安装说明书》、《配置说明》、《系统维护手册》、《用户操作手册》等。
付款方式

   合同签订后15个工作日内，预付合同款项40%，验收报告签署的30个工作日，支付合同款项60%。

