广州医科大学附属第三医院

2026年不锈钢医用家具采购项目(第二批)采购需求

- 项目名称：广州医科大学附属第三医院2026年不锈钢医用家具采购项目(第二批)

- 采购预算：人民币93,400元（含税）

- 具体需求：不锈钢医用家具一批，按实际送货结算。

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价限价 | 总价限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗鞋池 | 采用304不锈钢 ，水槽材质为304*1.2mm ，池深≥200mm，尺寸约为1200*600*2130mm（±200mm），四角有固定支架，稳固结实，带水龙头,背面加门， 医用感应水龙头，包含各种水配件、下水管道处理及所有安装 | 1 | 个 | 6800 | 6800 | 消毒供应室（荔湾） |
| 2 | 拖把池 | 采用304不锈钢，水槽材质为304*1.2mm，池深≥200mm，尺寸约为780*280*1200mm（±200mm），带水龙头，包含各种水配件下水管道处理及所有安装 | 1 | 个 | 3800 | 3800 | 消毒供应室（荔湾） |
| 3 | 拖把池 | 采用304不锈钢，水槽材质为304*1.2mm，池深约200mm，尺寸约为800*600*1200mm（±200mm），带水龙头， 医用感应水龙头，包含各种水配件、下水管道处理及所有安装 | 1 | 个 | 4000 | 4000 | 消毒供应室（荔湾） |
| 4 | 茶杯柜带轮 | 整体采用304不锈钢制作，整体材质采用304≥1.0mm 尺寸为900*400*1960（±200mm），整体分四层，下层为带锁柜，侧面开孔，方便连接电源插头 | 1 | 个 | 6000 | 6000 | 消毒供应室（荔湾） |
| 5 | 拖把池 | 整体采用304不锈钢制作尺寸 ，水槽材质采用304*1.2mm ，1900+1500*600*1200mm（±200mm），材质:304不锈钢;背面挡水板800mm高，水槽深200mm，配检修门，配挂钩;配件:医用感应水龙头，包含各种水配件、下水管道处理及所有安装 | 1 | 个 | 13000 | 13000 | 医技楼手术室（荔湾） |
| 6 | 拖把池 | 材质304不锈钢，水槽材质采用304*1.2mm ，尺寸：1500*550*1200mm（±200mm）；材质:304不锈钢;背面挡水板800mm高，水槽深200mm，配检修门，配挂钩;配件:医用感应水龙头，包含各种水配件、下水管道处理及所有安装 | 1 | 个 | 6500 | 6500 | 医技楼日间手术室（荔湾） |
| 7 | 不锈钢层板 | 3600*500*40（±200mm） 304不锈钢 材质厚度 ≥ 1.0mm，含304不锈钢三角架；预留膨胀螺丝孔，包安装于瓷砖墙面。 | 1 | 个 | 2600.00 | 2600 | 医技楼ICU |
| 8 | 不锈钢层板 | 1800*500*40（±200mm） 304不锈钢 材质厚度 ≥ 1.0mm，含304不锈钢三角架；预留膨胀螺丝孔，包安装于瓷砖墙面。 | 1 | 个 | 1300.00 | 1300 | 医技楼ICU |
| 9 | 不锈钢洗手池 | 2200*670*800+200（±200mm） 材质：304不锈钢，水槽厚度≥ 1.2mm 结构：无底板，无背板，门板双包，背面挡水板200mm高，分3个水槽； 配件：一个二次感应水龙头，两个手动水龙头，水配件，两个水槽盖，下水管带开关，，包含各种水配件、下水管道处理及所有安装 | 1 | 个 | 10700.00 | 10700 | 医技楼ICU |
| 10 | 不锈钢污洗池 | 800*670*500+300（±200mm） 材质：304不锈钢，水槽材质厚度≥ 1.2mm 结构：无底板，无背板，门板双包，背面挡水板300mm高； 配件：一个手动水龙头，包含各种水配件、下水管道处理及所有安装 | 1 | 个 | 3100.00 | 3100 | 医技楼ICU |
| 11 | 不锈钢柜子 | 1900*500*2000mmm（±200mm） 304不锈钢，材质厚度≥1.0mm ，分9格，包安装 | 1 | 个 | 7600.00 | 7600 | 医技楼ICU |
| 12 | 拖把池 | 尺寸：750*400*1800mm（±200mm） 全304不锈钢，水槽厚度≥1.2mm ，槽深度≥400mm 带医用二次感应水龙头，顶上带挂钩，包含各种水配件、下水管道处理及所有安装 | 1 | 个 | 5200.00 | 5200 | 消毒供应室（荔湾） |
| 13 | 双层架 | 尺寸：1950*330*620mm（±200mm），层高≥280mm，支撑腿内收50mm，双层层架，304不锈钢，厚度≥1.0mm | 1 | 个 | 1800.00 | 1800 | 泌尿外科（门诊9楼） |
| 14 | 不锈钢推车 | 尺寸：850*500*960+80mm（±200mm） 全304不锈钢，厚度≥1.0 mm 4寸脚轮，两刹车、两活动轮 | 2 | 个 | 1800.00 | 3600 | 急诊科 |
| 15 | 电箱支架 | 尺寸：450*150*800mm，304不锈钢 材质厚度≥ 1.2mm，预留膨胀螺丝孔，包安装。 | 2 | 个 | 200 | 400 | 检验科 |
| 16 | 拖把池 | 尺寸：1250*600*1800mm（±200mm） 两个水池带医用感应水龙头全304不锈钢，水槽厚度≥1.2mm 槽深度≥400mm 带医用二次感应水龙头，顶上带挂钩，包含各种水配件、下水管道处理及所有安装 | 1 | 个 | 7200.00 | 7200 | 消毒供应室（黄埔） |
| 17 | 洗手台 | 尺寸：2200*600*800/950mm（±200mm） 全304不锈钢，厚度1.0mm，水槽为304*1.2mm 不锈钢采用数控激光切割，数控折弯，冲压，焊接，抛光打磨等工艺，右边靠窗为洗手盆，带感应水龙头，左边为工作台，下面为两层带双开门柜；包含各种水配件、下水管道处理及所有安装等。 | 1 | 个 | 9800 | 9800 | 中医科门诊（黄埔） |
| 合计 |  |  | 19 |  | 91400 | 93400 |  |

- 服务要求

- 交货时间：  根据采购人约定时间 。交货地点： 采购人指定地点         。

- 中标人安装时须对采购人场地有良好保护措施，及时清理拆箱和安装产生的物料。由于中标人原因对采购人的场地内设备、设施造成损失，由中标人负责赔偿。

- 验收由采购人、中标人共同进行货物的验收，验收合格后双方在供货三联单和验收表上签字确认，验收合格货物交付采购人。采购人在验收中如发现货物不符合合同的约定，有权拒收货物，采购人同意更换的，中标人应于收到采购人拒绝收货通知书之日起3个工作日内重新提供符合合同约定的货物，否则，视为中标人逾期交货。

- 中标人保证合同货物是全新、未曾使用过的，进货渠道合法，其质量、规格及技术特征符合采购需求中的要求，符合采购人实际使用需求。

- 质保期为自采购人有关部门验收合格之日起计算，质保期不低于3年。在质保期内，非因采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，中标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决，负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。凡因产品质量及安装问题造成事故的，经相关机构认定，中标人应承担相应的赔偿责任。

- 付款方式

- 合同货物全部运送到指定地点交付并完成安装及验收合格后，凭中标人开具的正式发票（按实际发生数结算）、验收证明（采购人代表签字确认合格）、合同复印件，由采购人在180天内向中标人支付款项。

广州医科大学附属第三医院2026年不锈钢医用家具采购项目(第二批)报价表

- 报价表                                                                                                  单位：元

| 序 | 项目名称 | 产品要求 | 服务要求 | 数量 | 采购限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州医科大学附属第三医院 2026年不锈钢医用家具采购项目(第二批) | 详见采购需求 | 详见采购需求 | 1项 | 93400 |
| 项目总报价人民币（大写）： （小写）： 其中税费 元，不含税金额为 元。 |  |  |  |  |  |

备注：报价包括了设计、制造、项目实施及运至交货地的仓储费、包装、运输费、送货费、售后、人员工资、原材料价格市场波动等引起的费用、退换物品的费用及保修期内的各种税费等所有费用，采购人不再另行支付其他任何费用。

二、交货时间：  根据采购人约定时间    。交货地点： 采购人指定地点         。

三、质量保证承诺：                                                                                                  。

四、售后服务承诺：质保期   年，                                                                                      。

投标人名称（盖章）：                                                单位法人或授权代表（签字）：

投标人地址：                                                       办公电话：           手机：

报价时间：    年   月  日

报价清单

单位：元

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗鞋池 | 采用304不锈钢 ，水槽材质为304*1.2mm ，池深≥200mm，尺寸约为1200*600*2130mm（±200mm），四角有固定支架，稳固结实，带水龙头,背面加门， 医用感应水龙头，包含各种水配件、下水管道处理及所有安装 | 1 | 个 |  |  |
| 2 | 拖把池 | 采用304不锈钢，水槽材质为304*1.2mm，池深≥200mm，尺寸约为780*280*1200mm（±200mm），带水龙头，包含各种水配件下水管道处理及所有安装 | 1 | 个 |  |  |
| 3 | 拖把池 | 采用304不锈钢，水槽材质为304*1.2mm，池深约200mm，尺寸约为800*600*1200mm（±200mm），带水龙头， 医用感应水龙头，包含各种水配件、下水管道处理及所有安装 | 1 | 个 |  |  |
| 4 | 茶杯柜带轮 | 整体采用304不锈钢制作，整体材质采用304≥1.0mm 尺寸为900*400*1960（±200mm），整体分四层，下层为带锁柜，侧面开孔，方便连接电源插头 | 1 | 个 |  |  |
| 5 | 拖把池 | 整体采用304不锈钢制作尺寸 ，水槽材质采用304*1.2mm ，1900+1500*600*1200mm（±200mm），材质:304不锈钢;背面挡水板800mm高，水槽深200mm，配检修门，配挂钩;配件:医用感应水龙头，包含各种水配件、下水管道处理及所有安装 | 1 | 个 |  |  |
| 6 | 拖把池 | 材质304不锈钢，水槽材质采用304*1.2mm ，尺寸：1500*550*1200mm（±200mm）；材质:304不锈钢;背面挡水板800mm高，水槽深200mm，配检修门，配挂钩;配件:医用感应水龙头，包含各种水配件、下水管道处理及所有安装 | 1 | 个 |  |  |
| 7 | 不锈钢层板 | 3600*500*40（±200mm） 304不锈钢 材质厚度 ≥ 1.0mm，含304不锈钢三角架；预留膨胀螺丝孔，包安装于瓷砖墙面。 | 1 | 个 |  |  |
| 8 | 不锈钢层板 | 1800*500*40（±200mm） 304不锈钢 材质厚度 ≥ 1.0mm，含304不锈钢三角架；预留膨胀螺丝孔，包安装于瓷砖墙面。 | 1 | 个 |  |  |
| 9 | 不锈钢洗手池 | 2200*670*800+200（±200mm） 材质：304不锈钢，水槽厚度≥ 1.2mm 结构：无底板，无背板，门板双包，背面挡水板200mm高，分3个水槽； 配件：一个二次感应水龙头，两个手动水龙头，水配件，两个水槽盖，下水管带开关，，包含各种水配件、下水管道处理及所有安装 | 1 | 个 |  |  |
| 10 | 不锈钢污洗池 | 800*670*500+300（±200mm） 材质：304不锈钢，水槽材质厚度≥ 1.2mm 结构：无底板，无背板，门板双包，背面挡水板300mm高； 配件：一个手动水龙头，包含各种水配件、下水管道处理及所有安装 | 1 | 个 |  |  |
| 11 | 不锈钢柜子 | 1900*500*2000mmm（±200mm） 304不锈钢，材质厚度≥1.0mm ，分9格，包安装 | 1 | 个 |  |  |
| 12 | 拖把池 | 尺寸：750*400*1800mm（±200mm） 全304不锈钢，水槽厚度≥1.2mm ，槽深度≥400mm 带医用二次感应水龙头，顶上带挂钩，包含各种水配件、下水管道处理及所有安装 | 1 | 个 |  |  |
| 13 | 双层架 | 尺寸：1950*330*620mm（±200mm），层高≥280mm，支撑腿内收50mm，双层层架，304不锈钢，厚度≥1.0mm | 1 | 个 |  |  |
| 14 | 不锈钢推车 | 尺寸：850*500*960+80mm（±200mm） 全304不锈钢，厚度≥1.0 mm 4寸脚轮，两刹车、两活动轮 | 2 | 个 |  |  |
| 15 | 电箱支架 | 尺寸：450*150*800mm，304不锈钢 材质厚度≥ 1.2mm，预留膨胀螺丝孔，包安装。 | 2 | 个 |  |  |
| 16 | 拖把池 | 尺寸：1250*600*1800mm（±200mm） 两个水池带医用感应水龙头全304不锈钢，水槽厚度≥1.2mm 槽深度≥400mm 带医用二次感应水龙头，顶上带挂钩，包含各种水配件、下水管道处理及所有安装 | 1 | 个 |  |  |
| 17 | 洗手台 | 尺寸：2200*600*800/950mm（±200mm） 全304不锈钢，厚度1.0mm，水槽为304*1.2mm 不锈钢采用数控激光切割，数控折弯，冲压，焊接，抛光打磨等工艺，右边靠窗为洗手盆，带感应水龙头，左边为工作台，下面为两层带双开门柜；包含各种水配件、下水管道处理及所有安装等。 | 1 | 个 |  |  |
| 合计 | 人民币 元 |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

日期：